# Приложение № __

# Описание объекта закупки

Поставка индикаторов температуры холодовой цепи электронных для нужд ФГБУЗ СМЦ ФМБА России

| № п/п | Наименование товара | Позиция КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Индикатор температуры холодовой цепи электронный | 32.50.50.190 | ЖК-дисплей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  |  |  | Возможность использования в фармацевтических холодильниках и морозильниках | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Применение | Многократное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 50 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур | ≤ -20 и ≥ 50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |

Требования к качеству Товара:

Качество Товара должно соответствовать требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству:

- документом (копия(и)), подтверждающим факт государственной регистрации Товара, выданный уполномоченным органом;

- копией документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии).

Товар является новым, не ранее 2026 года выпуска, неиспользованным, серийно выпускаемым. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Электронный индикатор должен быть внесен в Реестр средств измерений и поставляться с первичной поверкой не ранее 2 квартала 2026г.