ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку прессованных капсул для анализатора газов CHNS
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	Прессованные капсулы (Elemental Microanalysis)
	Капсула для элементного анализа
Исполнение: прессованная

материал изготовления: олово 100%
размеры: высота номинально 8 мм, диаметр номинально 5 мм

вместимость: не менее 157 мкл
	10
	шт.


1. Требования к сопроводительной документации: сертификаты соответствия или декларации о соответствии, иные документы, подтверждающие   качество товара.
 2. Требования к товару: Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации положениям действующих государственных стандартов, утвержденных в отношении данных видов товара, а также требованиям, установленными Заказчиком. Товар должен быть новым. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими Стандартами. 
3. Место поставки: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ФИЦ ПХФ и МХ РАН, ул. проспект академика Семенова, д. 1.  Разгрузка склад ФИЦ ПХФ и МХ РАН 1 этаж.
4. Срок поставки: в течение 30-ти рабочих дней с даты заключения контракта.
