Описание объекта закупки

# на оказание услуг  по ремонту оборудования продовольственной службы

# для нужд ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области

1. Предмет контракта:

1.1. Оказание услуг  по ремонту оборудования продовольственной службы для нужд ФКУ ИК-6УФСИН России по Псковской области.

ОКПД 2: 33.12.

1.2. Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности холодильного оборудования.

1.3. Список оборудования, подлежащего ремонту и наименование работ, входящих в ремонт:

| № п/п | Наименование | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по ремонту оборудования продовольственной службы (Холодильная камера Инв № 2026700244-243, Шкаф холодильный Инв №ВА0006341, Холодильная камера Инв. №1510465, Шкаф холодильный Инв. №2023206, Холодильная камера Инв.№Б510916, Холодильная камера Инв. №ДА 511586, Шкаф холодильный Инв.№2023305, Шкаф холодильный Инв.№2023405, Холодильная камера Инв.№ 10102016, Холодильная камера Инв.№В510892, Шкаф холодильный Инв.№1101361084, Шкаф холодильный Инв.№ВА0006340.) | Пайка медных труб, устранение утечки, замена мотора вентилятора, заправка газ фреон 404А, ремонт электросхем, чистка радиаторов, диагностика системы охлаждения, пуск, наладка, проверка в работе. | Усл.ед | 12 | 33.12.18.000 |

2. Требования к месту оказания услуг:

2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Государственного заказчика (адрес: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области, Псковская область, Себежский район, поселок Идрица. Ул. Лесная, д. 12).

3. Порядок и сроки оказания услуг

3.3. Срок оказания услуг с момента заключения контракта, но не позднее 25.12.2026 г.

4. Порядок и сроки сдачи, приемки и оформления оказанных услуг:

4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан уведомить Государственного заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче.

5. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг:

5.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.2. Расчеты между Государственным заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке оказанных услуг.

6. Механизм и гарантийные требования:

6.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом.

Услуги должны отвечать требованиям нормативно-правовых документов, действующих в РФ и регламентирующих оказание данного вида услуг; наличие лицензии и иных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствовать ГОСТам, ТУ

6.2. Гарантийный срок составляет:

- на услуги, работы по ремонту - не менее 12 (двенадцати) месяцев;

- на запасные части – не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Государственным заказчиком документов о приемке оказанных услуг.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.