
Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) Скамья массажная


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики

	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Скамья массажная
	Тип установки: Напольный. Цвет обивки: Голубой. Модель: Хитэк КСМ-05. Материал каркаса: Сталь с порошковым полимерным покрытием. Максимальная нагрузка: 160 кг. Толщина наполнителя: 4 см. Наполнение: Пенополиуретан. Опоры задние: Регулируемые. Опоры передние: колеса с шинами из литой резины. Габаритные размеры: Длина: 900 мм, Ширина: 700 мм, Высота: min 830/ max 1350 мм. Материал мягких элементов: Искусственная кожа (устойчивая к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению), поролон. Технология обтяжки: Без швов. Фиксация регулировки головной секции и упоров для рук: винт барашек. Головная секция: по углу наклона от 10̊ до 90̊ механическая бесступенчатая. Упоры для рук по углу наклона 340̊ механическая, бесступенчатая. 
	Штука
	2



	Требования к поставке:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 20 рабочих дней с даты подписания контракта.

	Срок гарантии
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. Товар передается в готовом к эксплуатации виде.




