ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка изделий медицинского назначения (Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный; Шайба прокладочная ортопедическая, стерильная) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна происхождения Товара | Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | При наличии (предоставляется при поставке Товара) |
| 4 | Срок годности на момент поставки *Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований | Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: - не менее 12 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке. |
| 5 | Требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке | В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции. |
| 6 | Упаковка | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |
| 7 | Условия транспортировки | Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 8 | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 9 | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 10 | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |
| 11 | Рекламации | При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Технические характеристики |  |  | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Характеристика | Ед. изм. |  |  |
| 1 | 32.50.23.000-00003821 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, стерильный | Небольшой стерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, как правило, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок или штифтов в кости или для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (включая такие металлы, пригодные для имплантации, как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них может быть «стягивающим винтом» и использоваться для достижения компрессии между фрагментами кости. |  |  | 2 | шт. |
|  |  |  | Назначение винта | Для фиксации кости (используются для прикрепления костного трансплантата к гленоиду), а также в качестве вспомогательного средства при реконструктивных операциях |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления винта | Титановый сплав, покрытый цветным анодированием |  |  |  |
|  |  |  | Канюляция по всей длине винта | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Закругленная головка с низким профилем | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Резьба винта | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Режущие желобки с двух сторон от резьбы | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части винта (до головки) в диапазоне | ≥ 28 и ≤ 44 | мм |  |  |
|  |  |  | Количество типоразмеров по длине рабочей части винта | ≥ 9 | шт. |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр резьбы винта | ≥ 4.4 и ≤ 4.5 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр части без резьбы | ≥ 2.9 и ≤ 3.0 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки винта | ≥ 5.8 и ≤ 5.9 | мм |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы винта | ≥ 1.75 и ≤ 1.80 | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка | Наличие |  |  |  |
| 2 | 32.50.23.000-00003853 | Шайба прокладочная ортопедическая, стерильная | Стерильное плоское тонкое кольцо или пластина, разработанная для использования вместе с гайкой и болтом/винтом для повышения прочности крепления приспособлений для ортопедической фиксации. Может изготавливаться из металла, полимера или армированного полимера. Это изделие для одноразового использования. |  |  | 2 | шт. |
|  |  |  | Гильза предназначена для использования совместно с имплантатом - винтом, с целью защиты трансплантата от перелома и визуализация трансплантата, и фиксируется к головке винта | Соответствие |  |  |  |
|  |  |  | Канюляция по всей длине | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Резьба тонкая | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | ≤ 0.75 | мм |  |  |
|  |  |  | Выемки | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Длина гильзы | ≥ 4.8 и ≤ 5.0 | мм |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр (широкая часть) | ≥ 6.25 и ≤ 6.35 | мм |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр резьбы | ≥ 5.25 и ≤ 5.35 | мм |  |  |
|  |  |  | Стерильная индивидуальная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления гильзы | Титановый сплав, покрытый цветным анодированием |  |  |  |

3. Место поставки товара:

• ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней.