Техническое задание

На поставку насоса для откачки чистых и загрязненных вод

в подвальное помещение здания ГАОУ ДПО ВИРО

Общие требования

Тип – дренажный для грязной воды

Вид – погружной

Тип питания – сеть 380 В

Производительность – 267 л/мин

Допустимый диаметр твердых частиц – 5 мм

Конструкция – центробежный

Мощность – 1500 Вт

Высота подъема – 16 м

Глубина погружения – 10 м

Забор воды – нижний

Материал корпуса – металл/чугун

Мах температура жидкости - 35 °C

Остаточный уровень воды – 485 мм

Соединитель в комплекте – елочка 2

Материал крыльчатки – чугун

Длина кабеля – 12 м

Вес нетто – 21,3 кг

Напряжение

Класс защиты – IP68

Давление – 1,55 атм