Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов

для нужд СО №1 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Стерикрил или эквивалент ОКПД2 21.20.24.120 | Применение: сшивания мягких тканей, лигирования. Структура нити: монофиламентная. Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая. Цвет нити: неокрашенная. Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5) Рассасывание нити: рассасывающаяся. Состав нити: сополимер гликолида и капролактон. Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит в диапазоне 90-120 дней. Прочность нити: 7дней - 50%, 14 дней - 20%. Длина нити: не менее 50 см. Количество игл: 1 штука. Тип сечения иглы: колющая. Размер иглы: не более 16 мм. Кривизна иглы: 1/2. | штука | 504 |
| 2 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Адвамрил или эквивалент ОКПД2 21.20.24.120 | Применение: в общей аппроксимации мягких тканей, наложения лигатур. Структура нити: монофиламентная. Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая. Цвет нити: окрашенная в фиолетовый цвет. Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5) Рассасывание нити: рассасывающаяся. Состав нити: полиглекапрон 25. Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит до 90 дней. Прочность нити: 7 дней - 60%, 14 дней- 40 %. Длина нити: не более 70 см. Количество игл: 1 штука. Тип сечения иглы: обратно-режущая. Размер иглы: не более 19 мм. Кривизна иглы: 3/8. | штука | 216 |
| 3 | Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал Адвамрил или эквивалент ОКПД2 21.20.24.120 | Применение: в общей аппроксимации мягких тканей, наложения лигатур. Структура нити: монофиламентная. Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая. Цвет нити: окрашенная в фиолетовый цвет. Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5) Рассасывание нити: рассасывающаяся. Состав нити: полиглекапрон 25. Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит до 90 дней. Прочность нити: 7 дней - 60%, 14 дней- 40 %. Длина нити: не более 70 см. Количество игл: 1 штука. Тип сечения иглы: обратно-режущая с микрозаточкой. Размер иглы: не более 19 мм. Кривизна иглы: 3/8. | штука | 288 |
| 4 | Материалы стоматологические вспомогательные для обработки десны Альвожил или эквивалент ОКПД2 32.50.50.190 | Назначение: Хирургическая повязка для тампонирования лунок зубов, остановки капиллярных кровотечений и снятия болевого синдрома. Консистенция: вязкая волоконно-структурированная паста с включением растительных ворсинок, которые обеспечивают механическое сцепление со стенками альвеолы. Состав: бутамбен (бутоформ), иодоформ, эвгенол, пенгхавар джамби. Вспомогательные вещества: Оливковое масло, карбонат кальция, лаурилсульфат натрия, очищенная вода, мятная добавка. Адгезия: высокая влажная адгезия, материал надежно фиксируется внутри раны без наложения швов. Резорбция (рассасывание): постепенное самовыведение из лунки за счет естественных движений языка и слюноотделения по мере заживления тканей, не требует повторного вмешательства врача для извлечения. Аромат: характерный сильный запах эвгенола (гвоздичный) с легким ментоловым оттенком. Упаковка: упакована в пластиковую непрозрачную баночку с завинчивающейся крышкой объемом не менее 10 г. | штука | 10 |

Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: не более 2-х партий в течении 7 рабочих дней со дня получения заявки Поставщиком по электронной почте.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.

Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации