Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов 
для нужд СО №1 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

	№
п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Стерикрил или эквивалент

 ОКПД2 21.20.24.120
	Применение: сшивания мягких тканей, лигирования. 
Структура нити: монофиламентная.
Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая.
Цвет нити: неокрашенная.
Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5)
Рассасывание нити: рассасывающаяся.
Состав нити: сополимер гликолида и капролактон.
Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит в диапазоне 90-120 дней.
Прочность нити: 7дней - 50%, 14 дней - 20%.
Длина нити: не менее 50 см. 
Количество игл: 1 штука.
Тип сечения иглы: колющая.
Размер иглы: не более 16 мм.
Кривизна иглы: 1/2. 
	штука
	504

	2
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Адвамрил или эквивалент

ОКПД2 21.20.24.120
	Применение: в общей аппроксимации мягких тканей, наложения лигатур. 
Структура нити: монофиламентная.
Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая.
Цвет нити: окрашенная в фиолетовый цвет.
Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5)
Рассасывание нити: рассасывающаяся.
Состав нити: полиглекапрон 25.
Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит до 90 дней.
Прочность нити: 7 дней - 60%, 14 дней- 40 %. 
Длина нити: не более 70 см. 
Количество игл: 1 штука.
Тип сечения иглы: обратно-режущая.
Размер иглы: не более 19 мм.
Кривизна иглы: 3/8.
	штука
	216

	3
	Хирургический шовный стерильный синтетический рассасывающийся материал

Адвамрил или эквивалент

ОКПД2 21.20.24.120
	Применение: в общей аппроксимации мягких тканей, наложения лигатур. 
Структура нити: монофиламентная.
Тип нити: стерильная хирургическая, синтетическая.
Цвет нити: окрашенная в фиолетовый цвет.
Толщина нити, USP (м р-р ЕР): 4/0 (1,5)
Рассасывание нити: рассасывающаяся.
Состав нити: полиглекапрон 25.
Сроки рассасывания нити: полное рассасывание происходит до 90 дней.
Прочность нити: 7 дней - 60%, 14 дней- 40 %. 
Длина нити: не более 70 см. 
Количество игл: 1 штука.
Тип сечения иглы: обратно-режущая с микрозаточкой.
Размер иглы: не более 19 мм.
Кривизна иглы: 3/8.
	штука
	288

	4
	Материалы стоматологические вспомогательные для обработки десны

Альвожил или эквивалент

ОКПД2 32.50.50.190

	Назначение: Хирургическая повязка для тампонирования лунок зубов, остановки капиллярных кровотечений и снятия болевого синдрома.
Консистенция: вязкая волоконно-структурированная паста с включением растительных ворсинок, которые обеспечивают механическое сцепление со стенками альвеолы.
Состав: бутамбен (бутоформ), иодоформ, эвгенол, пенгхавар джамби.
Вспомогательные вещества: Оливковое масло, карбонат кальция, лаурилсульфат натрия, очищенная вода, мятная добавка.
Адгезия: высокая влажная адгезия, материал надежно фиксируется внутри раны без наложения швов.
Резорбция (рассасывание): постепенное самовыведение из лунки за счет естественных движений языка и слюноотделения по мере заживления тканей, не требует повторного вмешательства врача для извлечения.
Аромат: характерный сильный запах эвгенола (гвоздичный) с легким ментоловым оттенком. 
Упаковка: упакована в пластиковую непрозрачную баночку с завинчивающейся крышкой объемом не менее 10 г.
	штука
	10



Место доставки товара:672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163, 1 этаж, медицинский склад клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: не более 2-х партий в течении 7 рабочих дней со дня получения заявки Поставщиком по электронной почте.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара. 
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять Срок годности на момент поставки — не менее 70% от заявленного изготовителем. Обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкции по применению на русском языке.
Требования к документам на Товар. 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара.
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации
