Приложение №1

к государственному контракту

№100141356126100383
от ___ __________ 2026

Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.09.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Шприц инсулиновый/убираемая игла
	шт
	1050
	Шприц инсулиновый 3-х комп. с иглой;

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 1.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	2. 
	Шприц инсулиновый/не убираемая игла 30G (0,3мм*8мм) 
	шт
	500
	Шприц инсулиновый 3-х комп. с иглой;

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) - 1;

Не убираемая (интегрированная) игла 30G (0,3мм*8мм).

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	3. 
	Шприц общего назначения с иглой 23G (0,6*30 мм) 
	шт
	6830
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой 23G (0,6*30 мм);

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 2.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	4. 
	Шприц общего назначения
	шт
	110
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой;

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 3.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	5. 
	Шприц общего назначения с иглой 22G (0,7х30 мм)
	шт
	3510
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой 22G (0,7х30 мм);

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 5.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	6. 
	Шприц общего назначения с иглой 0,7х40 мм
	шт
	500
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой 0,7х40 мм;

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 5.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	7. 
	Шприц общего назначения
	шт
	1210
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой;
Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 10.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	8. 
	Шприц общего назначения
	шт
	705
	Шприц общего назначения 3-х комп. с иглой;

Объем (Кубический сантиметр; миллилитр) – 20.
РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	9. 
	Игла для забора крови, стандартная
	упак
	4
	Диаметр иглы: 21G (0,8 мм)

Длина иглы: 38 мм (1 1\2 дюйма)

Упаковка: 100 шт.

Предназначена для забора крови непосредственно из вены пациента в вакуумную пробирку.

Материал иглы - нержавеющая сталь с силиконизированным покрытием.
РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	10. 
	Скарификатор-копье стерильный
	шт
	820
	Длина копья: 3±1 мм

Общая длина: 31±2 мм

Толщина: 1 мм

Вид упаковки: стерильная

Предназначен для прокалывания кожи пальца при взятии проб крови на клинические и другие анализы.

Имеет ребро жесткости, препятствующее его деформации.

РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие

	11. 
	Шпатель для языка, смотровой
	шт
	200
	Шпатель полимерный одноразовый прозрачный, стерильный, 150 мм, ИУ
РУ РЗН на мед. изделие – наличие.
	Соответствие


