## ТОВАР
Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара
КМИ | Кат.номер | Наименование товара из КП | № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке* | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Количество | Единица измерения | Страна
160170 | A16792 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) (Access Wash Buffer II), 4х1950 мл (поз.88 РУ № ФСЗ 2010/08529) |  | Промывочный буфер (для Access) | 21.20.23.110/ КТРУ отсутствует | Описание | Раствор для очистки основного дозатора анализатора, аспираторов, дозаторов буфера и субстрата и несвязанного материала при тестировании. Поставляется готовым к использованию. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  | упаковка | Германия
[6 empty] | Назначение | Для работы на иммунохимическом анализаторе серии ACCESS system |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с оборудованием, имеющимся у Заказчика
[6 empty] | Количество флаконов | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем регламентирован методикой проведения анализа
[6 empty] | Объем флаконов | ≥1950 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Объем регламентирован методикой проведения анализа
321370 | B52699 | Высокочувствительный Тропонин I, реагент (Access hSTnI), 2х50 тестов (поз.1 РУ № РЗН 2021/13710) |  | Тропонин I ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 21.20.23.110-00007847 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения тропонина I (troponin I) в клиническом образце методом иммунохемилюминесцентного анализа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  | набор | Ирландия
[6 empty] | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 и ≤ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | согласно КТРУ
[6 empty] | Назначение | Для анализаторов серии Access |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ
Дополнительные характеристики:
[6 empty] | Стабильность после вскрытия | ≥ 64 | дн | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
244590 | B52700 | Набор калибраторов для калибровки тестов Access hsTnI "hsTnI Calibrators", 3 флх1,5 мл; 4 фл х 1мл (поз.1 РУ РЗН № 2019/9444) |  | Тропонин I ИВД, калибратор | 20.59.52.195/ 21.20.23.110-00010707 | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении тропонина I (troponin I) в клиническом образце |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ |  | набор | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
[6 empty] | Назначение | Для иммунохимических анализаторов серии ACCESS system |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно КТРУ
[6 empty] | Объем реагента | ≥ 4 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | согласно КТРУ
Дополнительные характеристики:
[6 empty] | Уровни | 0,1,2,3,4,5,6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | согласно методике проведения анализа
108740 | 81901 | Реакционные пробирки (16х98шт./упаковка.) (для Access) (Access Reaction Vessels), 16х98 шт/упаковка (поз.98 РУ № ФСЗ 2010/08529) |  | Реакционные пробирки (для Access) | 32.50.50.190 | Описание | Специальные контейнеры (измерительные ячейки), в которых происходит химическая реакция. Собраны в картридж по 98 штук. Материал: оптически прозрачный пластик. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в целях указания способа использования товара |  | упаковка | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
[6 empty] | Назначение | Для работы на иммунохимическом анализаторе серии ACCESS system |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с оборудованием, имеющимся у Заказчика
[6 empty] | Количество пробирок в картридже | 98 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с оборудованием, имеющимся у Заказчика
[6 empty] | упаковка | ≥ 16 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | для оптимальной работы с системой иммуноанализа Access

## ТРЕБОВАНИЯ
2. Требования к качеству Товара
2.1. | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Транспортировка товара производится с соблюдением температурного режима. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.
Упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности.).
2.2. | Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при ее приемке от Поставщика.
В соответствии с пунктом 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них» и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования» информация, необходимая для идентификации медицинского изделия и его производителя, страны происхождения, а также информация для пользователя (профессионального или непрофессионального), касающаяся безопасности медицинского изделия, его функциональных свойств и эксплуатационных характеристик, в том числе этикетка для внесения записей, и инструкция по применению должны быть указаны на русском языке.
3. Требования к отгрузке и доставке товара, сопроводительной документации
3.1. | Разгрузка и складирование Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика. Прием товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни.
3.2. | Поставщик за 3 (три) дня до предполагаемой даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате осуществления поставки Товара.
3.3. | При поставке товара Поставщик предоставляет:
-копию регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
-сертификаты (декларация) соответствия Госстандарта России (при наличии);
-санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора (при наличии).
4. Гарантийные обязательства
4.1. | Качество Товара должно соответствовать действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия каждой позиции поставляемого товара.
4.2. | Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, произведенным соответствующими производителями, промышленного производства, содержащими все необходимые коды и знаки производителя; официально предназначенными для поставки в Российскую Федерацию. Товар должен быть не бывшим в употреблении, не восстановленным, не поврежденным.
4.3. | Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет не менее 6 (шести) месяцев. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.
4.4. | В случае необходимости замены дефектного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный товар.