Сведения, характеризующие опасный производственный объект 
1. ОПО
	
	

	1.1. Полное наименование ОПО 
	Сеть газопотребления ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области

	1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с 

приложением N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов , утвержденным 

приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. N 471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61590) (далее - Требования) 
	Сеть газопотребления ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области

	1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными 

Требованиями 
	11

	1.4. Место нахождения (адрес) ОПО 
	150001, Ярославская область. г. Ярославль, 
ул. Кирпичная, д. 17

	1.5. Код 


общероссийского классификатора территорий муниципальных образований  - места нахождения ОПО (


ОКТМО ) 
	78701000

	1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии) 
	2021

	1.7. Собственник(и) ОПО (в случае, если заявитель владеет ОПО на ином законном основании) 
	

	1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и физического лица 
	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области

	1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
	7604014792



            
2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения
	
	

	2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных 

пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в 

приложении 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	V

	2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа 

	а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) 
	

	б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия 
	

	в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа 
	

	2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров 
	

	2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более 
	

	2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых 
	

	2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию 
	



3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение
	
	

	3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс) 
	

	3.2. ОПО высокой опасности (II класс) 
	

	3.3. ОПО средней опасности (III класс) 
	V

	3.4. ОПО низкой опасности (IV класс) 
	



            
4. Классификация ОПО:
	
	

	4.1. ОПО, указанные в 

пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в 

пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в 

пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные 

пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	V

	4.5. ОПО, предусмотренные 

пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.6. ОПО, предусмотренные 

пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.7. ОПО, предусмотренные 

пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.8. ОПО, предусмотренные 

пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.9. ОПО, предусмотренные 

пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.10. Наличие факторов, предусмотренных 

пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	4.11. Наличие факторов, предусмотренных 

пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
	

	на землях особо охраняемых природных территорий 
	

	на континентальном шельфе Российской Федерации 
	

	во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации 
	

	на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности 
	

	4.12. ОПО, аварии на котором могут иметь трансграничное воздействие 
	



5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО
	
	

	5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 
	V

	5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 
	

	5.3. Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ 
	




























6. Сведения о составе ОПО

	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО 
	Краткая характеристика опасности в соответствии с 

приложением 1 
к Федеральному закону N 116-ФЗ
	Наименование опасного вещества; наименование, тип, марка, модель 
(при наличии), регистрационные или учетные номера (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводские номера и (или) инвентарные номера (при наличии) технических устройств 
	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид в соответствии с 

таблицами 1  и 

2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ , характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ).
Год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий (сооружений) 
	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1
	Подземный газопровод (ООО «ПрофГаз»)
	Транспортирование опасных веществ
	Природный газ
	Подземный газопровод высокого давления до границы земельного участка с кадастровым номером 76:23:061301:0007, по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, 
д. 17. (от 0,3 до 0,6 Мпа).
Общая протяженность газопровода – ввода высокого давления IIкат. – 141,52 м, в том числе подземная часть – 141,52 м:
труба ПЭ 100 ГАЗ 
SDR-11 Ø90х8,2 мм – 138,0 м;
труба сталь Ø89х3,5 мм – 3,52 м (в т.ч. отвод ст. 90 0Ø89 мм L=0,2 м – 2 шт.)
Изоляция подземного стального газопровода весьма усиленная, на основе экструдированного полиэтилена (заводская). Изоляция подземных монтажных стыков: лентой полимерно-битумной ПИРМА.
Установлено:
муфта ПЭ с ЗН Ø90 мм – 3 шт.;
отвод 90 0 ПЭ с ЗН Ø90 мм – 1 шт.;
заглушка ПЭ с ЗН Ø90 мм – 1 шт.;
отвод стальной 90 0Ø89 мм L=0,2 м – 2 шт.;
кран шаровый под приварку 10с10п1 
Dy 80 мм (зав. № 0562) с выводом штока под люк – 1 шт.;
кран шаровый 10с10п1 с П/Э патрубком 
Dy 80 мм (зав. № 0517) с выводом штока под люк – 1 шт.;
переход ПЭ/сталь (НСПС) ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø90/ст. 89 – 2 шт.;
При переходе через автодорогу и инженерные коммуникации газопровод заключен в футляр из трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 мм L = 118,8 м – 1 шт. (уложен методом ННБ) с установкой контрольной трубки Ø32 мм в надземном исполнении.
Контрольная трубка (1 шт.) на футляре 
в составе:
седелка ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 
с ЗН Ø160х32 мм – 1 шт.;
муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 
с ЗН Ø32 мм – 1 шт.;
неразъемное соединение ПЭ/ст. Ø32/32 мм – 1 шт.;
труба стальная Ø32х3,2 мм L = 5 м – 1 шт.
При переходе через автодорогу и инженерные коммуникации газопровод заключен в футляр из трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 мм L = 16 м – 1 шт. (уложен методом ННБ) с установкой контрольной трубки Ø32 мм в надземном исполнении.
Контрольная трубка (1 шт.) на футляре 
в составе:
седелка ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 
с ЗН Ø160х32 мм – 1 шт.;
муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 
с ЗН Ø32 мм – 1 шт.;
неразъемное соединение ПЭ/ст. Ø32/32 мм – 1 шт.;
труба стальная Ø32х3,2 мм L = 4,8м – 1 шт.
Вдоль трассы полиэтиленового газопровода уложена лента сигнальная «Опасно ГАЗ!» ЛСГ-200 НПО «ТПК «Альянс» L = 3,2 м.
Маркер «Импульс-М» - 2 шт.
Дата начала строительства – июнь 2020 года.
Дата окончания строительства – июль 2020 года.
Дата ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 года.
	2,1

	2
	Газопровод подземный
(АО ПК «ТиС»)
	Транспортирование опасных веществ
	Природный газ
	Протяженность – 1,56 м, марка ПЭ – 100, диаметр трубы – 90х8,2, рабочее 
давление - 0,6 МПа
	2,1

	3
	Газопровод подземный
(АО ПК «ТиС»)
	Транспортирование опасных веществ
	Природный газ
	Протяженность – 3,9 м, диаметр и толщина стенок, мм – 89х4, рабочее 
давление – 0,6 МПа, тип изоляции - ВУС
	2,1

	4
	Газопровод надземный 
(АО ПК «ТиС»)
	Транспортирование опасных веществ
	Природный газ
	Протяженность – 4,3 м, диаметр и толщина стенок, мм – 89х3,5, рабочее 
давление – 0,6 МПа, тип изоляции - окраска
	2,1

	5
	Газопровод надземный
(АО ПК «ТиС»)
	Транспортирование опасных веществ
	Природный газ
	Протяженность – 239,848 м, диаметр 
и толщина стенок, мм – 114х4, рабочее 
давление – 0,6 МПа, тип изоляции – окраска
Запорная арматура:
СИ-100ф АрмокотF100
Кран шаровый КШ-100ф Р235GH
Фасонные части, переходы, муфты:
Отвод 90 0 114х4 ст. 20
Переход ПЭ/ст. Ø114х89 Ст. 20
Газовый ввод Ø89х90 Ст.10, Ст. 20, ПЭ80
Отвод Ø89х3,5 Ст. 20
Эл. Муфта Ø90 SDR11 PE-100
Фланец стальной приварной Ст. 20
	2,1

	Суммарное количество опасного вещества по видам (в тоннах) на ОПО в соответствии с 

таблицами 1 и 

2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 655,8 куб. м/час в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газопотребления в случаях, когда не требуется строительства сети газораспределения, а требуется только фактическое присоединение от 05.06.2019 № ЯФ-ТУ-002840/19
	



	
	

	








     7. Количество опасных веществ на ОПО (в тоннах), находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с 

таблицами 1  и 

2 приложения 2 к 

	

Федеральному закону N 116-ФЗ  (при наличии) 
	



            

8. Заявитель

	
	

	8.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 
	

	8.2. Адрес заявителя (адрес в пределах места нахождения юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя) 
	

	8.3. Должность руководителя 
	

	8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
	

	8.5. Подпись руководителя или индивидуального предпринимателя 
	

	8.6. Дата подписания руководителем 
	

	
	Место печати (при наличии) 
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9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора
	9.1. Регистрационный номер 
	

	9.2. Дата регистрации 
	

	9.3. Дата внесения изменений 
	

	9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора 
	

	9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора 
	

	9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора 
	

	9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора 
	

	9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора 
	

	
	Место печати (при наличии) 

	Сведения, характеризующие ОПО, достоверны. 
	
	

	
	
	
	
	"____" ____________ 20___ г. 

	должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
	
	(подпись) 
	
	

	
	
	
	
	Место печати (при наличии) 



