Сведения, характеризующие опасный производственный объект

1. ОПО

| 1.1. Полное наименование ОПО | Сеть газопотребления ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области |
| --- | --- |
| 1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением N 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов , утвержденным приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. N 471 (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г. N 61590) (далее - Требования) | Сеть газопотребления ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области |
| 1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями | 11 |
| 1.4. Место нахождения (адрес) ОПО | 150001, Ярославская область. г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 17 |
| 1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО ( ОКТМО ) | 78701000 |
| 1.6. Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии) | 2021 |
| 1.7. Собственник(и) ОПО (в случае, если заявитель владеет ОПО на ином законном основании) |  |
| 1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя и физического лица | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области |
| 1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7604014792 |

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

| 2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ | V |
| --- | --- |
| 2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа |  |
| а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии) |  |
| б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия |  |
| в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа |  |
| 2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров |  |
| 2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более |  |
| 2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых |  |
| 2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию |  |

3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

| 3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс) |  |
| --- | --- |
| 3.2. ОПО высокой опасности (II класс) |  |
| 3.3. ОПО средней опасности (III класс) | V |
| 3.4. ОПО низкой опасности (IV класс) |  |

4. Классификация ОПО:

| 4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| --- | --- |
| 4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ | V |
| 4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| 4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ |  |
| на землях особо охраняемых природных территорий |  |
| на континентальном шельфе Российской Федерации |  |
| во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации |  |
| на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности |  |
| 4.12. ОПО, аварии на котором могут иметь трансграничное воздействие |  |

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО

| 5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | V |
| --- | --- |
| 5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения |  |
| 5.3. Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ |  |

6. Сведения о составе ОПО

| N п/п | Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО | Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону N 116-ФЗ | Наименование опасного вещества; наименование, тип, марка, модель (при наличии), регистрационные или учетные номера (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе (при наличии)), заводские номера и (или) инвентарные номера (при наличии) технических устройств | Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ , характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий (сооружений) | Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подземный газопровод (ООО «ПрофГаз») | Транспортирование опасных веществ | Природный газ | Подземный газопровод высокого давления до границы земельного участка с кадастровым номером 76:23:061301:0007, по адресу: г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 17. (от 0,3 до 0,6 Мпа). Общая протяженность газопровода – ввода высокого давления IIкат. – 141,52 м, в том числе подземная часть – 141,52 м: труба ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø90х8,2 мм – 138,0 м; труба сталь Ø89х3,5 мм – 3,52 м (в т.ч. отвод ст. 90 0Ø89 мм L=0,2 м – 2 шт.) Изоляция подземного стального газопровода весьма усиленная, на основе экструдированного полиэтилена (заводская). Изоляция подземных монтажных стыков: лентой полимерно-битумной ПИРМА. Установлено: муфта ПЭ с ЗН Ø90 мм – 3 шт.; отвод 90 0 ПЭ с ЗН Ø90 мм – 1 шт.; заглушка ПЭ с ЗН Ø90 мм – 1 шт.; отвод стальной 90 0Ø89 мм L=0,2 м – 2 шт.; кран шаровый под приварку 10с10п1 Dy 80 мм (зав. № 0562) с выводом штока под люк – 1 шт.; кран шаровый 10с10п1 с П/Э патрубком Dy 80 мм (зав. № 0517) с выводом штока под люк – 1 шт.; переход ПЭ/сталь (НСПС) ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø90/ст. 89 – 2 шт.; При переходе через автодорогу и инженерные коммуникации газопровод заключен в футляр из трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 мм L = 118,8 м – 1 шт. (уложен методом ННБ) с установкой контрольной трубки Ø32 мм в надземном исполнении. Контрольная трубка (1 шт.) на футляре в составе: седелка ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 с ЗН Ø160х32 мм – 1 шт.; муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 с ЗН Ø32 мм – 1 шт.; неразъемное соединение ПЭ/ст. Ø32/32 мм – 1 шт.; труба стальная Ø32х3,2 мм L = 5 м – 1 шт. При переходе через автодорогу и инженерные коммуникации газопровод заключен в футляр из трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 Ø160х14,6 мм L = 16 м – 1 шт. (уложен методом ННБ) с установкой контрольной трубки Ø32 мм в надземном исполнении. Контрольная трубка (1 шт.) на футляре в составе: седелка ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 с ЗН Ø160х32 мм – 1 шт.; муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 с ЗН Ø32 мм – 1 шт.; неразъемное соединение ПЭ/ст. Ø32/32 мм – 1 шт.; труба стальная Ø32х3,2 мм L = 4,8м – 1 шт. Вдоль трассы полиэтиленового газопровода уложена лента сигнальная «Опасно ГАЗ!» ЛСГ-200 НПО «ТПК «Альянс» L = 3,2 м. Маркер «Импульс-М» - 2 шт. Дата начала строительства – июнь 2020 года. Дата окончания строительства – июль 2020 года. Дата ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 года. | 2,1 |
| 2 | Газопровод подземный (АО ПК «ТиС») | Транспортирование опасных веществ | Природный газ | Протяженность – 1,56 м, марка ПЭ – 100, диаметр трубы – 90х8,2, рабочее давление - 0,6 МПа | 2,1 |
| 3 | Газопровод подземный (АО ПК «ТиС») | Транспортирование опасных веществ | Природный газ | Протяженность – 3,9 м, диаметр и толщина стенок, мм – 89х4, рабочее давление – 0,6 МПа, тип изоляции - ВУС | 2,1 |
| 4 | Газопровод надземный (АО ПК «ТиС») | Транспортирование опасных веществ | Природный газ | Протяженность – 4,3 м, диаметр и толщина стенок, мм – 89х3,5, рабочее давление – 0,6 МПа, тип изоляции - окраска | 2,1 |
| 5 | Газопровод надземный (АО ПК «ТиС») | Транспортирование опасных веществ | Природный газ | Протяженность – 239,848 м, диаметр и толщина стенок, мм – 114х4, рабочее давление – 0,6 МПа, тип изоляции – окраска Запорная арматура: СИ-100ф АрмокотF100 Кран шаровый КШ-100ф Р235GH Фасонные части, переходы, муфты: Отвод 90 0 114х4 ст. 20 Переход ПЭ/ст. Ø114х89 Ст. 20 Газовый ввод Ø89х90 Ст.10, Ст. 20, ПЭ80 Отвод Ø89х3,5 Ст. 20 Эл. Муфта Ø90 SDR11 PE-100 Фланец стальной приварной Ст. 20 | 2,1 |
| Суммарное количество опасного вещества по видам (в тоннах) на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону N 116-ФЗ Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 655,8 куб. м/час в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газопотребления в случаях, когда не требуется строительства сети газораспределения, а требуется только фактическое присоединение от 05.06.2019 № ЯФ-ТУ-002840/19 |  |  |  |  |  |

| 7. Количество опасных веществ на ОПО (в тоннах), находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к |  |
| --- | --- |
| Федеральному закону N 116-ФЗ (при наличии) |  |

8. Заявитель

| 8.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 8.2. Адрес заявителя (адрес в пределах места нахождения юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя) |  |
| 8.3. Должность руководителя |  |
| 8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя |  |
| 8.5. Подпись руководителя или индивидуального предпринимателя |  |
| 8.6. Дата подписания руководителем |  |
|  | Место печати (при наличии) |

9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

| 9.1. Регистрационный номер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2. Дата регистрации |  |  |  |  |  |
| 9.3. Дата внесения изменений |  |  |  |  |  |
| 9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
| 9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
| 9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
| 9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
| 9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Место печати (при наличии) |  |  |
| Сведения, характеризующие ОПО, достоверны. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "____" ____________ 20___ г. |  |
| должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (подпись) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Место печати (при наличии) |  |