Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

для нужд ФГБУ «Земля леопарда»

Заказчик: ФГБУ «Земля леопарда».

Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров для нужд ФГБУ «Земля леопарда».

Сроки оказания услуг: в течение 10 рабочих  дней с момента заключения контракта.

Место оказания услуг: Приморский край, г.Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2А.

- Цель задания:

Обеспечение надежной и бесперебойной  работы оборудования. Поддержание в работоспособном состоянии оборудования в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранения неисправностей для выполнения всех функций, предусмотренных технической и эксплуатационной документацией.

- Требования к технологии оказания услуг:

2.1. Все работы должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами исключительно квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы с оборудованием, перечисленным ниже.

2.2. Исполнитель должен иметь все необходимые материалы, приборы  и оборудование для оказания услуг, в том числе для работы на высоте.

2.3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

2.4. Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

2.6.  Оказание услуг должно производиться в соответствии с правилами устройства и эксплуатации систем кондиционирования, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности.

2.7.  Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий труда при проведении услуг.

2.8. Техническое обслуживание кондиционеров проводится в соответствии с инструкциями по эксплуатации систем.

2.9. Услуги по техническому обслуживанию оборудования выполняются в рабочее время Заказчика с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., обед с 13-00 до 14-00 часов.

Проводимые работы:

1. Чистка фильтров внутреннего блока.

2. Промывка теплообменника внутреннего блока антибактериальным составом (дезинфекция) (при необходимости).

3. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.

4. Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока моющими составами.

5. Обследование целостности фреонового трубопровода, поиск возможных утечек.

6. Промывка дренажного трубопровода и дренажной помпы (при необходимости).

7. Настройка пультов управления.

8. Тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам.

9. Диагностика и устранение посторонних шумов.

10. Дозаправка оборудования хладагентами (при необходимости).

11. Ремонт оборудования (мелкий), не требующий покупки запасных частей и материалов.

12. Проверка соединений и креплений защитного корпуса наружного блока.

13. Замер пускового и рабочего токов.

14. Проверка целостности соединительных кабелей.

15. Проверка работоспособности вентилятора.

16. Замер давления нагнетания \ всасывания.

17. Проверка состояния поверхности воздушного конденсатора. При необходимости промывка и очистка от пыли и пуха.

- Перечень кондиционеров типа «сплит-система», подлежащих техническому обслуживанию:

| № пп | Наименование оборудования | Количество | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой ZERTEN | 2 штук |  |

- Требования к качеству оказываемых услуг, качеству материалов,

используемых при оказании услуг

  - Работы производятся специалистами, имеющими соответствующие квалификационные удостоверения и допуск к работе на высоте.

  - При проведении технического обслуживания используются качественные материалы, исправное и безопасное оборудование.

4.3. Оказание технической  помощи и проведению инструктажа Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации  кондиционеров;

4.4. Содержание в чистоте помещений в местах оказания услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.

5. Требования к безопасности оказываемых услуг

5.1. Соблюдение требований пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

6. Заключительные положения

По результатам технического обслуживания  Заказчик должен получить:

- Документы на оплату;

- Акт выполненных работ;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации кондиционеров.