Приложение №2 к договору

от _________2026 № __________

АКТ

общего осмотра здания, помещений (дефектная ведомость)

на "01" февраля 2026 г.

выборочный текущий (косметический) ремонт в здании по адресу:

3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области,

г. Томск, ул. Больничная, 4

1. Общие сведения по объекту

| 1.Год постройки | 1984 |
| --- | --- |
| 2.Материал стен | кирпич |
| 3.Число этажей | 5 |
| 4.Площадь (м2) | 3129,1м2 |

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ОЭРЗСиРИ УМТО  Дубасова А.В _______

Члены комиссии:	Главный специалист-эксперт ОЭРЗСиРИ УМТО Щитов В.П._

Начальник  3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Галактионов Д.В.

произвела осмотр объекта и отметила следующее:

| № п/п | Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Кол-во |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. требует ремонта |  |  |  |
|  | Помещения здания Главного управления МЧС России по Томской области расположенные по адресу: г. Томск, ул. Больничная 4. | м2. | 65 | 65 | Разрушение кирпичной кладки в основании здания (в результате продолжительной эксплуатации и воздействия атмосферных осадков). | Необходимо выполнить: -Ремонт трещин и повреждений. -Заменить поврежденные кирпичи на новые с использованием качественного раствора. -Нанести защитный слой штукатурки для улучшения внешнего вида и защиты от влаги. -Устраненить биологическихе загрязнения. | Демонтаж 65м2 Кладка кирпича 40м2 Установка фасадной сетки с дюбелем 65м2 Грунтовка в два этапа 65 м2 Штукатурка 65м2 Нанесение бетоноконтакта65м2 Окрашивание в два слоя 65м2 |

3. Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

Цоколь здания находится в неудовлетворительном состоянии и требует косметического ремонта.

Председатель комиссии: ____________________________        Дубасова А.В.___________________

(подпись, ФИО)

Члены комиссии: ______________________________________Щитов В.П._______________

(подпись, ФИО)

______________________________________Галактионов Д.В______________

(подпись, ФИО)