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Техническое задание
	
на выполнение работ по ремонту системы отопления на 1 этаже.
 Административного здания ФБУ «Авиалесоохрана» расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семёна Данилова 13.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Общие данные

	Сведения об участке выполнения работ (адрес расположения объекта)
	г. Якутск, ул. Семёна Данилова, 13

	Наименование объекта
	Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 713,5 кв.м., этаж №1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, ул. Семена Данилова д. 13, кадастровый (или условный) номер: 14:36:104003:257, 14:36:104003:176

	Цель технического задания.
	Разработка локально сметного расчета для ремонта системы отопления
по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова д. 13, предусмотреть все виды работ, технические решения и используемые материалы, необходимые для комплексного завершения работ, не предусматривающие дополнительных затрат.

	Сроки производства работ
	[bookmark: _GoBack]Определяются после осмотра объекта специалистом и составлением локально сметного расчета, но недолжны превышать 5 рабочих дней со дня подписания договора (контракта).

	Виды работ
	1) Приобретение материалов для установки 2 (двух) биметалических радиаторов, включает в себя буровые работы для прокладки полипропиленовых труб через стену, монтаж крепления радиаторов к стенам.
2) Приобретение материалов для проведения сантехнических работ по изменению подводки труб к четырём радиаторам отопления.
3) Приобретение материалов для проведения сантехнических работ по изменению подводки труб к циркуляционному насосу по обогреву трубы канализации (спутник).

	Исходная документация
	Отсутствует.

	Требования к качеству выполняемых работ
	При разработке локально сметного расчета руководствоваться СНиП, ГОСТ, и другой нормативной документацией согласно действующему законодательству РФ.





