Техническое задание

на выполнение работ по ремонту системы отопления на 1 этаже. Административного здания ФБУ «Авиалесоохрана» расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семёна Данилова 13.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| Общие данные |  |
| Сведения об участке выполнения работ (адрес расположения объекта) | г. Якутск, ул. Семёна Данилова, 13 |
| Наименование объекта | Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 713,5 кв.м., этаж №1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Саха /Якутия/ Республика, г. Якутск, ул. Семена Данилова д. 13, кадастровый (или условный) номер: 14:36:104003:257, 14:36:104003:176 |
| Цель технического задания. | Разработка локально сметного расчета для ремонта системы отопления по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова д. 13, предусмотреть все виды работ, технические решения и используемые материалы, необходимые для комплексного завершения работ, не предусматривающие дополнительных затрат. |
| Сроки производства работ | Определяются после осмотра объекта специалистом и составлением локально сметного расчета, но недолжны превышать 5 рабочих дней со дня подписания договора (контракта). |
| Виды работ | - Приобретение материалов для установки 2 (двух) биметалических радиаторов, включает в себя буровые работы для прокладки полипропиленовых труб через стену, монтаж крепления радиаторов к стенам. - Приобретение материалов для проведения сантехнических работ по изменению подводки труб к четырём радиаторам отопления. - Приобретение материалов для проведения сантехнических работ по изменению подводки труб к циркуляционному насосу по обогреву трубы канализации (спутник). |
| Исходная документация | Отсутствует. |
| Требования к качеству выполняемых работ | При разработке локально сметного расчета руководствоваться СНиП, ГОСТ, и другой нормативной документацией согласно действующему законодательству РФ. |