Описание объекта закупки
(Техническое задание)
на поставку лабораторного оборудования

1. Общие положения:
1.1. Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).
1.2. Наименование объекта закупки: поставка лабораторного оборудования.
1.3. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
1.4. Место поставки товара: 111622, Москва, Оренбургская ул., д 15Б.
2. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2

	Описание, характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Весы лабораторные
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*изображение носит информационный характер
	28.29.31.115 
	Тип
	настольные
	Шт.
	1

	
	
	
	Класс точности
	II-высокий
	
	

	
	
	
	Вид калибровки
	внешняя
	
	

	
	
	
	Тип дисплея оператора
	LCD
	
	

	
	
	
	Питание
	от сети, от аккумулятора
	
	

	
	
	
	Типоразмер элемента питания
	встроенный аккумулятор
	
	

	
	
	
	Комплектация
	адаптер питания, руководство по эксплуатации, весы, ветрозащита, гарантийный талон, проверочная гиря 100 г
	
	

	
	
	
	Разъем питания
	разъём DC
	
	

	2
	Магнитная мешалка
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*изображение носит информационный характер
	26.51.12.190 
	Тип
	настольная
	Шт.
	1

	
	
	
	Скорость вращения
	2000 об/мин
	
	

	
	
	
	Назначение
	 для перемешивания жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря
	
	



3. Требования к поставке товара
3.1. Поставщик обязан осуществить поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.
3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Контракта в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.15 до 17.00, в пятницу и предпраздничные рабочие дни с 9.15 до 16.00 в соответствии с разделом 2 Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара к настоящего Технического задания.
3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром.
3.4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного товара, оплачиваются Поставщиком.
3.5. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
3.6. В стоимость товара включены все расходы Поставщика, в том числе расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, уборке и вывозу мусора, включая тару, упаковку, вспомогательные упаковочные средства (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.), на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта. 
4. Требования к упаковке товара
4.1. Товар должен поставляться в неповрежденной заводской упаковке. Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.
4.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.3. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
4.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик. 
5. Объем и сроки гарантий качества 
5.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара.
5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего Технического задания.
5.3. Замена бракованного товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
6. Требования к безопасности товара 
6.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами: 
· сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
· свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
· сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара (при необходимости).
6.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. 
6.3. В сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.
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