# Описание объекта закупки

# (Техническое задание)

на поставку лабораторного оборудования

- Общие положения:

  - Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК).

  - Наименование объекта закупки: поставка лабораторного оборудования.

  - Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Место поставки товара: 111622, Москва, Оренбургская ул., д 15Б.

- Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара:

| № п/п |  | Наименование товара | ОКПД2 | Описание, характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Весы лабораторные *изображение носит информационный характер | 28.29.31.115 | Тип | настольные | Шт. | 1 |
|  |  |  |  | Класс точности | II-высокий |  |  |
|  |  |  |  | Вид калибровки | внешняя |  |  |
|  |  |  |  | Тип дисплея оператора | LCD |  |  |
|  |  |  |  | Питание | от сети, от аккумулятора |  |  |
|  |  |  |  | Типоразмер элемента питания | встроенный аккумулятор |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | адаптер питания, руководство по эксплуатации, весы, ветрозащита, гарантийный талон, проверочная гиря 100 г |  |  |
|  |  |  |  | Разъем питания | разъём DC |  |  |
| 2 | Магнитная мешалка *изображение носит информационный характер |  | 26.51.12.190 | Тип | настольная | Шт. | 1 |
|  |  |  |  | Скорость вращения | 2000 об/мин |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | для перемешивания жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря |  |  |

- Требования к поставке товара

  - Поставщик обязан осуществить поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

  - Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Контракта в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.15 до 17.00, в пятницу и предпраздничные рабочие дни с 9.15 до 16.00 в соответствии с разделом 2 Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам товара к настоящего Технического задания.

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром.

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - В стоимость товара включены все расходы Поставщика, в том числе расходы по доставке, разгрузке, заносу на склад Заказчика, уборке и вывозу мусора, включая тару, упаковку, вспомогательные упаковочные средства (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.), на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

- Требования к упаковке товара

  - Товар должен поставляться в неповрежденной заводской упаковке. Упаковка товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

  - Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

  - Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара.

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей товара и требованиям настоящего Технического задания.

  - Замена бракованного товара осуществляется за счет Поставщика. Некачественный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

- Требования к безопасности товара

  - Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) товара (при необходимости).

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

  - В сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.