Приложение №1

Техническое задание: Медицинские изделия

| № | Код ОКПД2 | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.60.12.122 | Весы ТВЕС ВМЭН-200 электронные медицинские (50/100-А), с поверкой | штука | 1 |
| 2 | 26.60.12.122 | Ростомер ТВЕС (РП Эконом), с поверкой | штука | 1 |
| 3 | 32.50.13.190 | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (с фонендоскопом), с поверкой | штука | 1 |
| 4 | 32.50.13.190 | Манжета № 5 "CS Medica" index "B" для измерителя артериального давления CS-106/CS-106ф | штука | 1 |

Условия исполнения контракта:

1. Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня заключения контакта.

2. Место поставки: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 115.

3. Гарантия на поставляемый товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке.

4. Документы к товару: при поставке товара поставщик обязуется предоставить:

- копию действующего регистрационного удостоверения на оборудование или выписку о таком удостоверении из государственного реестра медицинский изделий, выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650, или информацию, содержащую сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (регистрационный номер и сведения о дате государственной регистрации оборудования) или копии документов, выданных в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающих регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 430);

- сведения о результатах поверки средства измерений (не ранее 2 квартала 2026 года).

5.Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), выпущенным не ранее 2026 года.

6. Поставщик обеспечивает упаковку товара,  способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

7. Цена контракта включает в себя стоимость товара и услуг по доставке, разгрузке, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.