ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: поставка сантехнических товаров

- Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПП армированная стекловолокно PN 25 D63 4м | PN,25 кгс/cм2 DN, 63мм Длина одной трубы, 4 метра Материал - полипропилен PP-R армированная стекловолокном | м | 24 |
| 2 | Тройник PPR 63х63х63 | Номинальное давление PN 25. Диаметр корпуса DN 63х63х63 мм. | шт | 2 |
| 3 | Муфта полипропиленовая разъемная (американка) 63 мм х 2 НР(ш) | Разъемное соединение да Материал полипропилен, латунь Тип фитинга муфта разъемная Диаметр трубы 63 мм Тип резьбы 2M | шт | 4 |
| 4 | Бурт под фланец | Материал: полипропилен PP-R Диаметр трубы:63 мм | шт | 6 |
| 5 | Фланец PP-R, Дн63 | Материал: полипропилен PP-R Диаметр трубы:63 мм | шт | 6 |
| 6 | Муфта переходная PPR 63x50 | Диаметр корпуса DN 63х50 мм. | шт | 8 |
| 7 | Кран шаровой латунный Ду 20 | Материал: латунь Тип присоединения: резьбовой Тип резьбы: 3/4F-3/4F Условный диаметр DN: 20 мм | шт | 20 |
| 8 | Муфта PP-R 63 | Материал: полипропилен PP-R Диаметр трубы:63 мм | шт | 10 |
| 9 | Тройник полипропиленовый переходный 63 х 25 х 63 мм | Материал: полипропилен PP-R Диаметр трубы, мм 63 х 25 х 63 | шт | 2 |
| 10 | Угольник PP-R Дн 63х90° | Угол:90 град Материал: полипропилен Диаметр трубы:63 мм | шт | 4 |
| 11 | Угольник PP-R Дн 63х45° | Угол:45 град Материал: полипропилен Диаметр трубы:63 мм | шт | 8 |
| 12 | Комбинированная муфта PP-R белая, 25х3/4 дюйма | Материал: полипропилен Диаметр трубы:25 мм Тип резьбы:3/4M | шт | 2 |
| 13 | Стальной отвод крутоизогнутый дн89x3 (ду80) | Материал сталь Наружный диаметр 89 мм Толщина стенки 3 мм Угол отвода 90 град | шт | 6 |
| 14 | Стальной отвод крутоизогнутый дн57x3 (ду50) | Материал сталь Наружный диаметр 57 мм Толщина стенки 3 мм Угол отвода 90 град | шт | 10 |
| 15 | Переход под сварку DN 108х57 | Материал: сталь Диаметр присоединения:108x57 мм | шт | 4 |
| 16 | Стальная резьба ду20, l=50 мм | Тип фитинга: резьба Тип резьбы:3/4M Материал: сталь | шт | 30 |

- Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 5 рабочих дней с момента подписания Контракта.

- Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

- Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

- Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

Главный энергетик

старший лейтенант внутренней службы		         Д. Е. Золотов