## №1 (310)
УТВЕРЖДАЮ: Директор ИНО ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России __________________А.П. Богдан
Описание объекта закупки
на поставку учебного оборудования для нужд ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Технические, функциональные характеристики товара |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб.
|  |  |  | показатель | значение показателя
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | Монитор пациента портативный (Монитор пациента Biolight AnyView M12)Китай | 26.60.12.119 | назначение | портативный монитор для непрерывного контроля жизненно важных показателей пациентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 | 170000 | 170000
|  |  |  | описание | подходит для использования в отделениях интенсивной терапии, реанимации, при транспортировке пациентов и в других клинических условиях. Монитор отслеживает 5 базовых параметров жизнедеятельности: ЭКГ (электрокардиограмма) Частота сердечных сокращений (ЧСС) Пульсоксиметрия (SpO₂) Неинвазивное артериальное давление Температура тела Частота дыхания (RESP) Дополнительно: Поддержка капнографии (MicroFlow CO₂) — измерение концентрации CO₂ в выдыхаемом воздухе (0–25%) Инвазивное измерение давления (IBP) — для ART, CVP, ICP и других параметров Расчёт PPV (пульсовая вариабельность давления) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | управление | сенсорный экрвн, кнопки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | параметры | Габариты 198х320х262, вес 4 кг , Диагональ экрана (в дюймах) -12,1, тип дисплея - сенсорный, часы работы аккумулятора - 4 часа, категории пациентов : взрослые, дети, новорожденные | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | комплект поставки | Монитор пациента AnyView M12 -1 Кабель питания и заземления -1 Аккумулятор (1–2 шт.) Датчик температуры (до 10 шт.) Манжеты НИАД (взрослые, 25–35 см) Датчик SpO₂ для взрослых (12pin, многоразовый) Кабель ЭКГ на 5 отведений (IEC) Электроды ЭКГ (одноразовые, 10 шт. в упаковке) Руководство пользователя (на русском языке) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | регистрационное удостоверение | наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | гарантийный талон | наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Срок изготовления | не ранее 2025 года | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
| 2 | АИВЛп-2/20-ТМТ Медпром Аппарат портативный ИВЛ и оксигенотерапии (Россия) | 32.50.21.122 | назначение | Аппарат предназначен для проведения искусственной вентиляции лёгких и ингаляции кислородом или кислородно-воздушной смесью при дыхательной реанимации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 | 163000 | 163000
|  |  |  | описание | Он используется в условиях санитарного транспорта скорой помощи, для внутригоспитальных перевозок, в полевых условиях, а также на дому. Аппарат рассчитан на взрослых и детей старше 6 лет. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Особенности | Пневматический принцип работы. Аппарат не требует внешнего электропитания, функционируя от любого источника сжатого кислорода. Автономность и мобильность. Компактный корпус оснащён ручкой для переноски. Конструкция предусматривает три варианта использования: стационарное размещение в палатах, в транспорте и в автономном (переносном) режиме для спасательных операций. Гибкость в подаче газа. Вместо чистого кислорода можно подавать кислородно-воздушную смесь. Эргономичность. Предусмотрено крепление к носилкам и пристенное крепление. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Технические характеристики | Тип Пневматический Режимы работы ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), оксигенотерапия (ингаляция) Частота дыхания (режим ИВЛ) 10–50 циклов в минуту Минутная вентиляция 3–20 л/мин (кислородно-воздушная смесь), 2–8 л/мин (чистый кислород) Минутная ингаляция 2–20 л/мин (кислородно-воздушная смесь), 2–10 л/мин (чистый кислород) Отношение вдоха к выдоху (I:E) 1:2 Концентрация кислорода 100%, 50% Положительное давление на выдохе (PEEP) Регулируемое: 5, 10, 15 см вод. ст. Максимальное безопасное давление 50 см вод. ст. Источник питания Любой источник сжатого кислорода с давлением 0,2–0,5 МПа Источник газа Кислородный баллон объёмом 2 л Габариты Не более 235×163×103 мм Вес (без баллона и редуктора) Не более 1,5 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Комплектация | В базовый комплект поставки входят: Аппарат ИВЛ/ингаляции — 1 шт. Кислородный баллон объёмом 2 л с редуктором — 1 шт. Нереверсивный клапан — 1 шт. Дыхательный шланг — 1 шт. Маска лицевая взрослая — 1 шт. Шланг питания — 1 шт. Металлическая конструкция для крепления к стене салона автомобиля — 1 шт. Инструкция пользователя.
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | регистрационное удостоверение | наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | гарантийный талон | наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Срок изготовления | не ранее 2025 года | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Начальная (максимальная) цена контракта: | [9 empty] | 333000
Заказчик: ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.
Место поставки: ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 350063, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4, склад
Упаковка и маркировка товара: в соответствии с требованиями решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них", в соответствии с п.5 раздела 18 Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".
Условия поставки: Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика. Разгрузка осуществляется силами Поставщика.
Срок поставки: с даты заключения контракта до 30 рабочих дней.
Требования к качеству товара: в соответствии с п.3 раздела 18 Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе". В целях обеспечения безопасности, качества и эффективности продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.
Требования к качеству и безопасности товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации. Товар не должен оказывать неблагоприятного влияния на человека.
Объем гарантий: 100% на весь объем поставляемой продукции - замена некачественной продукции в полном объеме в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обращения Заказчика.
Условия оплаты: безналичный расчет, оплата осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке без претензий на основании направленных Заказчику документов: счёта, счёта-фактуры (при наличии), товарной накладной или УПД (универсальный передаточный документ).
Начальник отдела дополнительного образования _____________ Кулинич А.А.