| P-502 | Пленка для ПЦР планшетов клейкая, 140-78 мм, для ручного ПЦР,(100 шт.уп.) | 1. Пленка для ПЦР планшетов клейкая, термостойкая 2.Пленка для ПЦР, клейкая | ОКПД2: 32.50.50.190/32.50.13.190 Материал: ПП Материал устойчив к агресивным химическим веществам. Цвет: Прозрачный Адаптирована для ручного ПЦР Наличие подложки в виде белой силиконизированной бумаги Наличие двух насечек по ширине для отсоидинения защитного лайнера Отсутсвие перфорации возле насечек Непрокалываемая DMSO - устойчивость Диапазон температур – -40 °С +104 °С Длина: 140±1 мм Ширина: 78±1мм Толщина: 60 мкм±0,1 мм; Количество в упаковке: не менее 100 шт. Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean) РУ: № РЗН 2022/19122 от 14 декабря 2022 г Реестровый номер: |
| --- | --- | --- | --- |