ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг, выполнение работ
(Оказание лабораторно-диагностических услуг на химико-токсикологические исследования)

1. Объект закупки: 
	№ 
п/п
	Наименование товара (работ, услуг)
	ОКПД2/
КТРУ
	Единица измерения
	Количество*
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Определение концентрации этанола и других алифатических спиртов в моче методом газовой хроматографии
	86.90.15.000/-
	Условная единица
	-
	Услуга
	Все условия оказания услуг
	В соответствии с техническим заданием
	-

	2
	Химико-токсикологическое исследование (подтверждающее) на обнаружение и идентификацию лекарственных, наркотических, психотропных веществ (средств) и их метаболитов в моче, в том числе: барбитуратов, опиатов, синтетических катинонов, кокаина, метадона, фенциклидина методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии
	86.90.15.000/-
	Условная единица
	-
	Услуга
	Все условия оказания услуг
	В соответствии с техническим заданием
	-



Обоснование включения характеристик: 
Необходимость оказания услуг надлежащего качества, с параметрами характеристик, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика
Объем подлежащих оказанию услуг определить невозможно.
В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата  оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
[bookmark: _GoBack]Максимальное значение цены контракта / договора: 30 000,00 рублей.




2. Требования к Исполнителю:
Действующая лицензия, выданная Исполнителю: на осуществление медицинской деятельности, (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). Номенклатура работ и услуг: лабораторная диагностика/клиническая лабораторная диагностика

3. Требования к оказанию услуг:
Лабораторно-диагностические услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области и должны соответствовать установленным нормам и стандартам (ГОСТ Р), установленным к данным видам услуг.
Срок выполнения исследований - не более 12 часов с момента доставки биологического материала в лабораторию Исполнителя. При проведении подтверждающих исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения срок исследования не более трех рабочих дней с момента доставки биологического материала в лабораторию Исполнителя.
Результаты лабораторных исследований направляются Исполнителем через имеющееся у Заказчика средство криптографической защиты информации VipNet Client на адрес ____________. 

4. Требования к безопасности услуг:
4.1. Работа с материалом должна производиться в соответствии с правилами устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы МЗ РФ, действующими на территории РФ.
4.2. Все расходные средства, реактивы и материалы, используемые при проведении лабораторных исследований должны соответствовать нормативам, действующим на момент услуг, иметь разрешения к применению МЗ РФ на территории РФ. Срок годности расходных средств и реактивов должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия, гигиеническом сертификате.
4.3. Медицинская техника, оборудование используемые для оказания услуг, должны соответствовать нормативам, действующим на момент оказания услуг, иметь разрешение на применение МЗ РФ или Минздравсоцразвитием РФ. Срок годности материалов не должен истекать до полного выполнения Исполнителем обязательств по договору.
	4.4. Исполнитель обязан гарантировать оказание услуг в срок и качества, в соответствии с установленными законодательством нормативами для данного вида услуг.

5. Забор и передача биологического материала.
5.1. Забор биологического материала от пациента осуществляется Заказчиком. Используется расходный материал для забора и транспортировки материала - Заказчика. 
5.2. Заказчик обеспечивает доставку биологического материала своими силами и за свой счет. Биологический материал доставляется со справкой о доставке и направлением.

6. Место оказания услуг и место проведения исследований: 
Услуги оказываются по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Исполнителя. Место нахождения Исполнителя должно находится на расстоянии не более 100 км от места нахождения Заказчика.

7. Сроки оказания услуг: с даты заключения договора / контракта по 31.12.2026 г. (включительно), ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора/Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/или расторжение Договора/Контракта (при необходимости): Заместитель начальника по медицинской части Ермаков Андрей Витальевич, 
тел. +7(34377) 7-56-11.


Внимание!
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 
о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, 
осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность 
в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
