Приложение № 5

к РЕГЛАМЕНТУ, утвержденного приказом

руководителя — главного эксперта

по медико-социальной экспертизе

от 05.06.2024 № 74-хд

Техническое задание

| 1. | Наименование и описание объекта закупки, ОКПД (КТРУ) | Выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли (обрешетка, стропильные ноги, опорные столбы, балки и т.п. на территории: Бюро №№ 35-36 - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» по адресу: Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, д.4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Количество/объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | 172 х 1,4 = 240,8 м2 |
| 3. | Требование к качеству поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ: - 1. Подбор Подрядчиком средства огнезащиты для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты (состав должен иметь действующий сертификат пожарной безопасности (или декларацию соответствия), санитарно - эпидимиологическое заключение), условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком. - 2. Составление план - графика проведения работ на основании установленного объема работ (п. Требования к объемам выполняемых работ) с учетом работы персонала Подрядчика в зданиях и сооружениях. - 3. Предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (техническая документация на состав, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, протоколы испытаний, паспорт качества) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); - 4. Организация совместной (представителями Заказчика и Подрядчика) рабочей комиссии по проведению оценки качества выполненных работ. - 5. Подрядчик Устраняет дефекты, выявленные по результатам работы рабочей комиссии. - 6. Сдача выполненных работ Заказчику, предоставление отчетной документации Протокол испытаний, Акт сдачи - приемки работ, техническую документацию на использованные материалы (паспорта, инструкции), исполнительную документацию. |
| 6. | Требования к объему гарантий качества поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Подрядчик должен обладать действующей лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием вида работ — выполнение работ по огнезащитной обработке материалов, изделий и конструкций), выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. 1. До начала работ Подрядчик представляет заказчику список работников (ФИО), а также перечень машин и техники с государственными номерами. 2. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок оперативного руководства, действия при аварийных ситуациях, места и условия подключения временных сетей. - 3. Подрядчик выполняет работы по подготовке поверхности: предварительной очистке деревянных поверхностей и конструкций от пыли, грязи, жировых пятен, при наличии плесени и грибка — обработать антисептиком и дать высохнуть; - 4. Подрядчик выполняет работы по огнезащитной обработке в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты, технологией нанесения и условиями, указанными в технической документации. Нанесенное покрытие не должно иметь пропусков, отслоений, пузырей, трещин, неравномерности толщины. - 5. После завершения работ Подрядчиком проводятся контрольные испытания для подтверждения эффективности огнезащиты. По результатам составляется Протокол из аккредитованной лаборатории. - 6. Огнезащитная обработка должна обеспечить древесине требуемую группу огнезащитной эффективности в течении гарантийного срока - 5 лет с момента подписания Акта приемки - передачи. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты (отслоения, выкрашивание, снижение огнезащитной эффективности) в разумный срок. - Гарантия не распространяется на случаи механического повреждения, нарушения условий эксплуатации. |
| 7. | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | - Территория Бюро №№ 35-36 - филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России по адресу: Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Хамаганова, д.4 Выполнение работ, осуществляется силами и средствами Подрядчика при предварительном согласовании с ведущим специалистом по АХД отдела по общим вопросам Бринько Константином Ивановичем по телефону (83952) 705-600 (доб. 336), в указанные им сроки и помещения (кабинеты); |
| 8. | Срок/периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | - Выполнение работ с момента заключения контракта до 30.09.2026г. |

_____________________________ /________________/

(Инициатор закупки) 			(подпись)