Спецификация
на поставку pH-метра и pH-электрода
Наименование и характеристики поставляемого товара:
	№
п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	  1
	pH метр лабораторный стационарный ЭКОСТАБ PH2111
	Диапазон измерения: 0...14 pH; ±2000 мВ; 0…+100 °C
Разрешающая способность: 0,1 / 0,01 pH; 1 мВ; 0,1 °C
Предел погрешности: ±0,01 pH; ±0,1% мВ полной шкалы; 0,5 °C
Калибровка: Автоматическая или по 1, 2 или 3 точкам одной предустановленной буферной группы (pH 1,68, 4,00, 7,00, 10,01, 12,45)
Компенсация температуры: Автоматическая или ручная
Память: Результаты 200 измерений
Размеры прибора: 200×220×100 мм
Вес прибора: 0,95кг
Разъёмы электродов: USB, BNC/RCA
Электропитание	: 120 В, 60 Гц
Комплектация: Стеклянный комбинированный рН-электрод LabSen211 с гелевым электролитом;
Датчик температуры MP500;
Набор буферных растворов рН 4,00; 7,00; 10,01 по 50 мл;
Держатель электрода;
USB-флешка с ПО;
USB-кабель;
Сетевой адаптер 9В;
Руководство пользователя
Корпус защищен от брызг и пыли: Да, (класс защиты IP 54)
Функция автоматического распознавания буферов: Да
Самодиагностика: Да
Отображение подсказок по калибровке на экране: Да
Интерфейс USB для передачи данных: Да
Цветной жидкокристаллический дисплей: Да
Поверка: Да
	шт.
	1
	

	2
	pH-электрод ЭСК-10603/7 
	Корпус: стеклянный
Мембрана: сферическая
Диапазон измерения: рН	 0…12
Рабочая температура: 0…100°С
Электрическое сопротивление: 10…80 МОм (при 20 °С)
Координаты изопотенциальной точки:                        7,00 / - 25(pHi / Ei, мВ)
Габаритные размеры: 165 × Ø12( Длина × Диаметр ), мм
Кабель: К 80.7
Длина кабеля: 80 см
Масса с кабелем: не более 70 г
Разъем: BNC
	шт.
	2
	



Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:
· срок поставки продукции: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора;
· Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;
· периодичность поставки: разовая;
· [bookmark: _GoBack]предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.
· порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;
· требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;
· цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.

