ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки | ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки |  | Ед. изм. | Значение показателя объекта закупки |  | Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во | Единицы измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качественные | Количественные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бульон с тиогликолятом питательная среда ИВД | Описание по КТРУ |  |  | Питательный бульон, питательная среда, содержащая тиогликолят (thioglycollate), предназначенная для поддержки и усиления роста прихотливых и/или неприхотливых микроорганизмов из клинического образца. Может содержать окислительно-восстановительный индикатор (например, резазурин (resazurin), метиленовый синий (methylene blue)). |  |  | 20.59.52.140-00000115 | 90 | штука |
|  |  |  | Объем питательной среды | миллилитр | 400 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  | Готовые к применению |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение |  |  |  | Тиогликолевая среда используемая для постановки теста на стерильность и для культивирования микроаэрофильных и анаэробных микроорганизмов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Вид |  |  |  | Жидкая |  |  |  |  |

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения договора по 11 декабря 2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.6, к.2.

Срок годности: Срок годности набора на момент поставки должен составлять не менее 5 (Пять) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, загрязнение или порчу во время доставки к конечному пункту назначения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, загрязнений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.