Технические характеристики товара:

| № | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Торцевое уплотнение для насоса MG 13/28-Z | диаметр вала: 28 мм; линейная скорость: до 12 м/с; тип уплотнения (резиновый сифон): MG; тип неподвижной части: Z; допустимый материал подвижного кольца: графит, карбид кремния, карбид вольфрама; допустимый материал неподвижного кольца: карбид вольфрама, сталь AISI 304,316; материал пружины: AISI 304,316; материал обоймы: AISI 304,316 |