ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Поставка игл инъекционных

- Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Ед.изм. показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Обоснование использования характеристик товара в позициях входящих в КТРУ | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |  |  |
| 1 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 32.50.13.110-00005177 | Описание |  |  |  | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/ медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. | Согласно номенклатурной классификации медицинских изделий | 300 штук |
|  |  | Диаметр иглы | G/мм | - | - | 18 /1,2 |  |  |
|  |  | Длина иглы | мм |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Стерильность |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Резьба и луер-адаптер |  |  |  | Встроенные, для фиксации и сбора крови |  |  |
|  |  | Внешняя поверхность иглы |  |  |  | Силиконизирована, для снижения травматизации вены |  |  |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы |  |  |  | Для проведения безболезненной инъекции |  |  |
| 2 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 32.50.13.110-00005177 | Описание |  |  |  | Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами, вспомогательными наборами медикаментов или оборудованием для флеботомии (например, адаптерами для сбора крови или держателями) для подготовки и введения пациенту жидкостей/ медикаментов/лекарственных средств и/или выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования. | Согласно номенклатурной классификации медицинских изделий | 100 штук |
|  |  | Диаметр иглы | G/мм | - | - | 20/0,8 |  |  |
|  |  | Длина иглы | мм |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Стерильность |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Резьба и луер-адаптер |  |  |  | Встроенные, для фиксации и сбора крови |  |  |
|  |  | Внешняя поверхность иглы |  |  |  | Силиконизирована, для снижения травматизации вены |  |  |
|  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы |  |  |  | Для проведения безболезненной инъекции |  |  |

- требования к качеству и безопасности товара: качество поставляемого товара и его упаковка должны соответствовать требованиям стандартов, санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Поставляемый Товар должен соответствовать всем характеристикам, указанным в Описании объекта закупки.

Товар должен поставляться с остаточным сроком годности не менее 1 года от срока, указанного на упаковке на момент поставки. Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара.

- требования к упаковке товара: весь поставляемый товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление: название товара, название предприятия-изготовителя, номер серии, дату изготовления, количество единиц в упаковке, способ использования, срок годности, условия хранения, инструкцию по применению. Вся информация должна быть на русском языке. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства для данного вида товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества и безопасность товара при перевозке всеми видами транспорта, а также последующего хранения в складском помещении.

- требования к транспортировке товара: условия транспортировки должны обеспечивать температурный режим и другие условия, необходимые для данного вида товара.