Приложение № 1

к Контракту от __.__.2026 г.

№ 100090369126100183

Техническое задание на поставку камеры и моноблока холодильных

- Предметом настоящего Контракта является поставка камеры и моноблока холодильных (далее –Товар) для нужд ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, характеристики |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | КАМЕРА 80ММ POLAIR КХН-12. Размер 1960 х 3460 х 2200 мм, толщина панелей 80 мм, внутренний объём 12, 12 м³, Страна происхождения: | шт. | 1 | 225 723,00 | 225 723,00 |
| 2. |  | МОНОБЛОК POLAIR MB 220 S. Размер 807х790х704 мм, Хладагент R404A. Температурный режим, С-15...- 25, Maксимальное энергопотребление, кВт 2,2, 380В, Производительность 1800 м³/час. Страна происхождения: | шт. | 1 | 225 204,00 | 225 204,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 450 927,00 |
| В том числе НДС/НДС не облагается. |  |  |  |  |  |  |

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к качеству Товара, в соответствии с условиями Контракта. Товар должен соответствовать показателям и установленным техническим требованиям. Качество товара, комплектация должны быть подтверждены документально.

- Местонахождение Заказчика: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9. Ответственное лицо Заказчика: Феофилактов Александр Германович, (3843) 36-92-43.

- Цена Контракта составляет _____ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Цена контракта включает в себя: налоги, пошлины, доставку, разгрузку в помещение Заказчика и другие обязательные платежи и необходимые для выполнения контракта расходы. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.

- Оплата стоимости товара производится на основании подписанных Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная, счет и/или универсальный передаточный документ) путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

- Срок поставки товара: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

7. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта и по 14.08.2026 г., а в части обязательств – до полного исполнения их сторонами.

8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9. Реквизиты и подписи сторон:

|  | Заказчик ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России Юридический адрес и место нахождения: 654055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 ИНН/КПП 4218013799/421801001 ОГРН 1024201672659 ОКПО 03163346, ОКТМО 32731000 Номер казначейского счета 03211643000000015106 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск БИК банка получателя 015004950 Номер корреспондентского счета получателя средств 40102810445370000043 УФК по Кемеровской области–Кузбассу (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, л/с 03391А75370) Тел/факс: (3843) 36-92-43 e-mail: nggtk@yandex.ru И.о. директора ______________ М.С. Нарышев Подписано ЭП |  | Поставщик ____________ Подписано ЭП |
| --- | --- | --- | --- |