ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку сантехнических товаров

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина».

- Объект закупки: Поставка сантехнических товаров для обеспечения эксплуатационных нужд Заказчика (далее–Товар).

- Порядок и условия поставки Товара:

| Условие | Требование |
| --- | --- |
| Место поставки | г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6. |
| Срок поставки | в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. |
| Время поставки | Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница с 10.00 до 17.00). Поставка Товара осуществляется единовременно, одной партией, силами и за счет Поставщика. |
| Погрузка, доставка, разгрузка | Доставка, погрузка, разгрузка, подъем и перемещение Товара до места, указанного Заказчиком, осуществляются силами и за счет Поставщика. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, при необходимости осуществляются силами и за счет Поставщика. |
| Цена контракта | включает стоимость Товара, упаковки, доставки, погрузки, разгрузки, подъема, перемещения Товара до места поставки, налоги, сборы и иные обязательные платежи Поставщика. |

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке, разгрузке и передаче Заказчику. Подробные требования к качеству, упаковке, маркировке и документам, предоставляемым при поставке Товара, установлены в разделе 5 настоящего описания объекта закупки.

При передаче Товара Заказчик осуществляет проверку поставки по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду упаковки и наличию сопроводительных документов.

Заказчик вправе не принять Товар полностью или частично при поставке Товара в количестве, ассортименте или комплектности, не соответствующих условиям Контракта и настоящего описания объекта закупки, а также при наличии видимых повреждений упаковки или Товара, препятствующих его приемке.

Товар, не соответствующий условиям Контракта и настоящего описания объекта закупки, подлежит замене Поставщиком за свой счет в порядке и сроки, установленные Контрактом.

Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Заказчиком.

На территории Заказчика действует пропускной режим. Вход представителей Поставщика и въезд транспортных средств на территорию Заказчика осуществляются при условии предварительного уведомления Заказчика и оформления допуска в порядке, установленном Заказчиком.

Поставщик обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара направить Заказчику предварительное уведомление о дате и времени поставки Товара, а также сведения, необходимые для оформления допуска на территорию Заказчика.

В уведомлении указываются: сведения о лицах, осуществляющих поставку, погрузку и разгрузку Товара (фамилия, имя, отчество, паспортные данные); сведения о водителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные); сведения о транспортном средстве (марка, модель, государственный регистрационный номер).

Предварительное уведомление направляется по электронной почте: OAProkofieva@pushkin.institute,  ovshishlov@pushkin.institute.

В случае изменения даты или времени поставки Товара, состава лиц, водителей или транспортных средств Поставщик обязан заблаговременно направить Заказчику актуальные сведения в указанном выше порядке.

Непредоставление либо несвоевременное предоставление предварительного уведомления и сведений, необходимых для оформления допуска на территорию Заказчика, может являться основанием для отказа в допуске представителей Поставщика и транспортных средств на территорию Заказчика и не освобождает Поставщика от обязанности поставить Товар в срок, установленный Контрактом.

- Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

Характеристики, обозначенные в таблице как «Характеристики КТРУ», приведены с использованием наименований и значений соответствующих позиций КТРУ. Иные показатели указаны как дополнительные характеристики и обусловлены эксплуатационной потребностью Заказчика, совместимостью с существующими инженерными системами, оборудованием и условиями монтажа.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ/ применение нац. режима по ПП 1875 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. Измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кран-букса керамическая для смесителя | 28.14.20.290 | Назначение | Для установки в двухвентельный смеситель холодной или горячей воды | компл | 15 |
|  |  |  | Присоединительная резьба | Наружная G 1/2" |  |  |
|  |  |  | Форма штока | Круглая |  |  |
|  |  |  | Исполнение штока | Шлицевое |  |  |
|  |  |  | Диаметр штока | 8 мм |  |  |
|  |  |  | Количество шлицов | 20 |  |  |
|  |  |  | Наличие маховика | Да |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса кранбуксы | Латунь |  |  |
|  |  |  | Комплектность | Кран-букса G 1/2" – 2 шт. (для холодной и горячей воды), совместимый маховик – 2 шт, крепежные элементы для установки маховиков -2 компл. |  |  |
|  | Кран-букса керамическая для смесителя | 28.14.20.290 | Назначение | Для установки в двухвентельный смеситель холодной или горячей воды | шт | 100 |
|  |  |  | Присоединительная резьба | Наружная G 1/2" |  |  |
|  |  |  | Форма штока | Квадрат |  |  |
|  |  |  | Размер штока | 7 х 7 мм |  |  |
|  |  |  | Угол поворота | 180 Градус |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса кранбуксы | Латунь |  |  |
|  | Смеситель для ванной | 28.14.12.110 | Характеристики КТРУ | – | шт | 3 |
|  |  |  | Излив | Аэратор |  |  |
|  |  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  |  | Монтаж | Наружный |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для ванны |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, отсутствующие в позиции КТРУ |  |  |
|  |  |  | Способ установки | Настенный |  |  |
|  |  |  | Конструкция излива | Фиксированный, неповоротный |  |  |
|  |  |  | Длина излива | ≥ 80 мм и ≤ 120 мм |  |  |
|  |  |  | Запорный механизм | Керамический картридж |  |  |
|  |  |  | Переключатель | Ванна/душ |  |  |
|  |  |  | Межосевое расстояние подключения | 150 мм с возможностью регулировки эксцентриками |  |  |
|  |  |  | Присоединительный размер | G 1/2" |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Хромированное |  |  |
|  |  |  | Комплектность | Смеситель, ручная душевая лейка, душевой шланг длинной не менее 1500 мм, настенный держатель лейки, эксцентрики, декоративные отражатели, уплотнительные элементы |  |  |
|  | Смеситель для раковины | 28.14.12.110 | Характеристики КТРУ | – | шт | 5 |
|  |  |  | Излив | Аэратор |  |  |
|  |  |  | Материал | Сталь |  |  |
|  |  |  | Монтаж | Наружный |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для раковин |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики, отсутствующие в позиции КТРУ |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Хромированное |  |  |
|  |  |  | Способ установки | На одно монтажное отверстие |  |  |
|  |  |  | Конструкция излива | Фиксированный |  |  |
|  |  |  | Длина излива | ≥ 80 мм и ≤ 120 мм |  |  |
|  |  |  | Общая высота | ≤ 120 мм. |  |  |
|  |  |  | Запорный механизм | Керамический картридж |  |  |
|  |  |  | Наличие подводки | Гибкая, 2 шт., резьба G1/2", длина каждого шланга ≥ 400 мм. |  |  |
|  |  |  | Комплектность | Крепеж и уплотнительные элементы |  |  |
|  | Уплотнительное кольцо переключателя душа | 28.14.20.230/ КТРУ–нет/ Преимущество | Назначение | Уплотнение переключателя ванна/душ | шт | 300 |
|  |  |  | Материал | Эластомерная резина, пригодная для контакта с водой |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 14 мм |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | 10 мм |  |  |
|  | Хомут ремонтный двухзамковый | 24.20.40.000 | Тип | Двухзамковый ремонтный хомут | шт | 5 |
|  |  |  | Номинальный диаметр | DN 100 |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон наружного диаметра трубы | 108 – 118 мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 100 и ≤ 110 мм. |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса и крепежа | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  |  | Уплотнение | Эластомерная резина |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 1,0 МПа |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  | Хомут ремонтный двухсоставной («краб») 1 1/4" | 24.20.40.000 | Тип | Двухсоставной ремонтный хомут («краб») | шт | 5 |
|  |  |  | Номинальный диаметр | DN 32 |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон наружного диаметра трубы | 40 – 44 мм. |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 70 и ≤ 80 мм |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса и крепежа | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  |  | Уплотнение | Эластомерная резина |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 1,0 МПа |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  | Хомут ремонтный двухсоставной («краб») 3" | 24.20.40.000 | Тип | Двухсоставной ремонтный хомут («краб») | шт | 5 |
|  |  |  | Номинальный диаметр | DN 80 |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон наружного диаметра трубы | 87 – 95 мм. |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 70 и ≤ 80 мм |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса и крепежа | Оцинкованная сталь |  |  |
|  |  |  | Уплотнение | Эластомерная резина |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 1,0 МПа |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  | Хомут ремонтный однозамковый | 24.20.40.000 | Тип | Однозамковый ремонтный хомут | шт | 3 |
|  |  |  | Номинальный диаметр | DN 150 |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон наружного диаметра трубы | 150 – 160 мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 200 мм |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса и крепежа | Коррозионностойкая сталь, без покрытия. |  |  |
|  |  |  | Уплотнение | Эластомерная резина |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | ≥ 1,0 МПа |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  | Лента ремонтная самослипающаяся для аварийной герметизации трубопроводов | 22.19.73.119 | Назначение | Для герметизации утечек | рул | 5 |
|  |  |  | Длина | ≥ 1500 мм |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 100 мм |  |  |
|  |  |  | Толщина ленты | ≥ 2 мм |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Водостойкое |  |  |
|  |  |  | Материал | Каучук, Резина, Пластик |  |  |
|  |  |  | Структура | Армированная |  |  |
|  |  |  | Клейкая сторона | Односторонняя |  |  |

- Общие требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, без загрязнений, повреждений и производственных дефектов.

Сантехнические изделия должны быть герметичными, без трещин, сколов, заусенцев, следов коррозии и повреждений покрытия. Резьба, штоки, запорные и присоединительные элементы не должны иметь деформаций и должны обеспечивать штатный монтаж и эксплуатацию.

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов Евразийского экономического союза, стандартов и технической документации изготовителя, применимых к конкретному виду Товара.

Поставщик при поставке Товара предоставляет документы, подтверждающие соответствие Товара обязательным требованиям, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правом ЕАЭС, а также товарную накладную или универсальный передаточный документ, паспорта, руководства и гарантийные документы изготовителя при их наличии.

Товар должен поставляться в заводской или иной надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность от воздействия влаги, загрязнений и повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.

Маркировка Товара и/или его упаковки должна позволять идентифицировать Товар и содержать сведения, предусмотренные обязательными требованиями законодательства, в том числе наименование или тип изделия, сведения об изготовителе, основные параметры, номер партии или дату изготовления и страну происхождения. Информация должна быть представлена на русском языке.

Комплектные товары должны поставляться в полной комплектности, установленной разделом 4. Поставка отдельных элементов вместо комплекта не допускается.

- Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке Товара, если изготовителем или разделом 4 настоящего описания объекта закупки не установлен более длительный срок.

Гарантия качества распространяется на все изделия и элементы комплектов, входящие в поставку.

Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара требованиям настоящего описания объекта закупки и отсутствие скрытых производственных дефектов при соблюдении Заказчиком указаний изготовителя по эксплуатации и хранению.

При выявлении скрытого производственного дефекта, заводского брака, некомплектности или несоответствия характеристик Поставщик обязан заменить Товар на новый, соответствующий требованиям настоящего описания объекта закупки.

Срок замены некачественного или не соответствующего требованиям Товара не должен превышать 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами.

Все расходы, связанные с заменой, диагностикой, транспортировкой, погрузкой, разгрузкой и вывозом некачественного Товара, осуществляются силами и за счет Поставщика.