| № п\п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тройник полипропиленовый 50х32х50 мм | Размер боковых отверстий – 50х50 мм Размер верхнего отверстия – 32 мм Материал – полипропилен (ПП) Тип фитинга – тройник переходной Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 1 | шт | 110,00 | 110,00 |
|  | Кран шаровый полипропиленовый 32 мм | Тип ручки – ручка Тип арматуры – запорная Материал – полипропилен Тип присоединения – под приварку Max температура применения – не менее 95 °С Номинальное давление (PN) – не менее 25 бар Условный диаметр DN – 32 мм Цвет флажка/бабочки – белый Тип крана – шаровый Область применения – горячее и холодное водоснабжение, отопление | 2 | шт | 400,00 | 800,00 |
|  | Уголок полипропиленовый 32 мм 90 гр. | Угол – 90 град Материал – полипропилен (ПП) Тип фитинга – уголок Диаметр трубы – 32 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 21 | шт | 40,00 | 840,00 |
|  | Труба полипропиленовая Ø32 мм | Материал – полипропилен рандомсополимер PP-R (ПП-Р, ПП тип 3) Класс эксплуатации – 5 Номинальный наружний диаметр – 32 мм Форма выпуска – прямой отрезок Номинальная толщина стенки – 5,4 мм Номинальное рабочее давление (PN) – 25 | 82 | м | 190,00 | 15580,00 |
|  | Муфта полипропиленовая 32 мм | Материал – полипропилен (ПП) Тип фитинга – муфта соединительная Диаметр трубы – 32 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 10 | шт | 40,00 | 400,00 |
|  | Заглушка полипропиленовая 32 мм | Материал – полипропилен Диаметр – 32 мм Тип присоединения – под приварку Цвет – белый | 1 | шт | 40,00 | 40,00 |
|  | Клипса полипропиленовая 32 мм | Вид – одинарный Размер – 32 мм Материал – полипропилен Цвет – белый | 10 | шт | 7,00 | 70,00 |
|  | Дюбель-бабочка 10*50мм | Длина – 50 мм Диаметр – 10 мм Тип – для гипсокартона Диаметр отверстия под дюбель – 10 мм Материал – полипропилен | 25 | шт | 2,50 | 62,50 |
|  | Саморез универсальный 4*50мм | Наконечник – острый Цвет покрытия – желтый цинк Диаметр – 4 мм Форма головки – потайная Длина – 50 мм Размер шлица – PZ2 Материал – сталь | 25 | шт | 1,50 | 37,50 |
|  | Зубило 14*250 мм для перфоратора | Назначение – для перфоратора Тип хвостовика – SDS-Plus Общая длина – 250 мм Диаметр – не менее 14 мм Форма наконечника – лопаточная | 1 | шт | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  |  |  | 18290,00 |