Техническое задание.

| № | Наименование товара Технические и функциональные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая электрическая сушилка для рук Ballu BAHD-1800 НС или ЭКВИВАЛЕНТ. Напряжение - 220 В Мощность - 1.8 кВт Класс защиты - IPX1 Антивандальная защита - есть Скорость воздушного потока - 18 м/с Температура нагрева - 65 °С Время сушки - 15-20 с Уровень шума - 65 дБ Индикация включения -нет УФ-обеззараживание - нет Защита от перегрева - да HEPA-фильтр - нет Серия - TURBO Габариты без упаковки-225х235х195 мм Тип установки - настенный Сенсорный - да Материал корпуса - алюминий Длина-225 мм Высота-195 мм Глубина-235 мм Фильтр предварительной очистки -нет | 25 шт. |

Начальник ПТО

майор внутренней службы	                      				          Полынкин П.А.