Приложение № 1

к договору №___/26-У

от «___» июня 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу бойлера OLB 35 FR в здании «Визитерский центр в строении 1 в 2-х уровнях» кордон Долина Гейзеров

Состав и содержание работы

|  | Наименование объекта | здание "Визитерский центр в строении 1 в 2-х уровнях" инв.№ 000000001020674 (далее-Объект) |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Кордон Долина гейзеров - Камчатский край, Елизовский район. Географические координаты: 160°8'9,62"в. д. 54°26'10,34"с. ш.; 238 квартал, Семячикское участковое лесничество; Узон-Гейзерный административно-хозяйственный участок |
|  | Основание для выполнения работ, источник финансирования. | Средства бюджетного учреждения |
|  | Заказчик | ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» |
|  | Подрядчик | По результатам закупочной сессии на ЕАТ |
|  | Цели и задачи | Устройство системы отопления, ГВС, ХВС |
|  | Вид работ | Монтаж бойлера OLB 35 FR |
|  | Стадия работ | Необходимо произвести: -демонтаж отопительного двухконтурного котла OLB 35 FR (инв. № 101342201700083) -монтаж, бойлера OLB 35 FR (находящийся в собственности у Заказчика) -замена теплоносителя в системе отопления, ГВС, ХВС -пуско-наладочные работы системы |
|  | Сроки выполнения работ | Дата начала "Работ": с момента заключения Договора Дата окончания "Работ": «30» сентября 2026 г. |
| 11. | Гарантия качества | Качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. |
| 12 | Стоимость выполнения Работ | По результатам закупочной сессии на ЕАТ |

| 13 | Обязательные требования к гарантийному обслуживанию | Заказчик требует, чтобы Подрядчик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Срок гарантийного обслуживания - 1 год с момента поставки товара. Подрядчик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет гарантийный ремонт. |
| --- | --- | --- |
| 14 | Условия комплектации и доставки материалами и оборудованием. | Комплектация материалами в рамках настоящего технического задания осуществляется «Заказчиком» в 100% объеме, за исключением узлов и оборудования пришедших в негодность в результате предыдущей эксплуатации. Доставка материалов, оборудования, доставка рабочих на место работ к Объекту с г. Елизово осуществляется Заказчиком в 100% объеме. Доставка материалов, оборудования, доставка рабочих на место работ к Объекту с г. Елизово в период гарантийного обслуживания осуществляется Заказчиком в 100% объеме. |
| 15 | Требования к качеству выполняемых работ | Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором сроки за счет Подрядчика. |
| 16 | Требования к безопасности выполняемых работ. | Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. В т. ч. все работы необходимо выполнять, соблюдая СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». Подрядчик обязан предусмотреть меры и методы по соблюдению техники безопасности при выполнении работ. Также учесть мероприятия по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологические правила согласно действующих норм СанПиН 2.1.2.2645-10, и противопожарной безопасности, согласно ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Производить очистку прилегающей территории от строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ. |

Подготовил:

Главный инженер _______________/С.В. Галушко/

по строительству

| ЗАКАЗЧИК ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» _____________/_____________/ МП |  | ПОДРЯДЧИК _________/____________/ МП |
| --- | --- | --- |