Приложение № 1 к контракту

Описание объекта закупки

Выполнение работ по аварийному ремонту поврежденного участка КЛ-10 кВ в ячейке РУ-10 кВ ТП 1515 в направлении ТП-480 на территории ФГБУ "МФК Минфина России"

- Виды и объем работ: определяются Локальной сметой №1 (далее по тексту– Локальная смета).

- Адрес места проведения работ: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Каширское шоссе, д.112.

- Срок выполнения работ: 5 (пять) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

- Гарантийный срок на работы: 12 (месяцев) с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Объекта.

- Требования к организации работ, применяемым стандартам, СНиП, прочим правилам и к обеспечению техники безопасности при проведении работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственными стандартами Российской Федерации, требованиями СанПиН, СНИП, СП и иных нормативных правовых актов, и рекомендаций в строгом соответствии с условиями Контракта и настоящего описания объекта закупки.

- Сведения о качестве и технических характеристиках материалов, товаров (оборудования), используемых при производстве работ:

  - Материалы и/или оборудование, поставляемые и используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов. Товары, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.

  - Предлагаемые к монтажу оборудование и/или материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования используемых товаров, предлагаемые к монтажу оборудование и/или материалы (товар) должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

  - Применяемые товары (материалы, оборудование и иные товары) должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию факторов окружающей среды;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к данной категории товаров нормами пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными.

- Подрядчик самостоятельно и за свой счет проводит необходимые работы по погрузке – разгрузке материалов, разносу по места ремонта, демонтажу, вывозу мусора, уборке помещений, привлекает необходимые механизмы и оборудование.

- Подрядчик осуществляет предварительный выезд замерщика для уточнения размеров стеклопакетов, декоративных алюминиевых крышек, отливов, откосов, в рамках твердой цены контракта.

- Сведения о наличии подъездных дорог и транспортных путей к месту выполнения работ: проезд на территорию до Объекта осуществляется через третье КПП, ул. Рощинская.

- Условия по обеспечению пожаробезопасности на период выполнения работ: в соответствии с нормативной документацией по пожарной безопасности, действующей на территории Российской Федерации.

- Общие требования к выполнению работ:

- все выполняемые работы и порядок их выполнения должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

-  работы производятся Подрядчиком в рабочие дни в следующее время:

понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00 часов;

пятница – с 9:00 до 17:00 часов.

В отдельных случаях время работы согласовывать с Заказчиком.

Время	производства	шумных и сверхурочных работ в обязательном порядке согласовывается с полномочным представителем Заказчика.

-  работы производятся минимально необходимым количеством технических средств
и механизмов.

- Заказчик не обеспечивает сотрудников Подрядчика местами проживания, питанием, а также транспортом. Проживание на территории объекта запрещено.

- сотрудники Подрядчика не допускаются в здания и помещения, не связанные с производством работ в течение всего периода выполнения работ.

- Подрядчик на объекте обязан вести всю необходимую документацию и по требованию Заказчика представить ее наличие и комплектность в соответствии с действующим законодательством.

- работы производятся только в отведенной зоне работ.

- Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, установленных на Объекте Заказчика. Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с Заказчиком.

- складирование строительного мусора на объекте запрещено. Подрядчик собственными силами и за счет собственных средств производит уборку материалов после окончания работ, уборку зоны производства работ, обеспечивает своевременную погрузку строительного мусора в контейнеры, его вывоз и утилизацию за свой счет.

- в случае повреждения зданий, помещений, в том числе их отделки, конструктивных элементов и частей или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ, то все работы по восстановлению производятся за счет Подрядчика в установленные Заказчиком сроки.

- работники Подрядчика должны иметь профильное образование, допуски и сертификаты на право проведения работ по направлениям.

11. В срок предусмотренный условиями Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за безопасную организацию работ, за строительный контроль по ведению строительно-монтажных работ на объекте, ответственного за пожарную безопасность и т.п.;

- список персонала, задействованного на объекте;

- список автотранспортных средств (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющих доставку материалов и/или оборудования Подрядчика на объект.

- проект производства работ, содержащий решения по организации строительного производства, охране труда, охране окружающей среды и технике безопасности;

- общий журнал работ, журнал входного учета и контроля качества, используемых материалов;

- договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора,

- приказ (распоряжение), которым определяются численный и квалификационный состав рабочих, руководитель работ на объекте и его заместители, руководители и специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;

- обеспечить свой персонал спецодеждой, сертифицированными средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты.

12. Подрядчик обязан:

- обеспечить производство работ необходимыми материалами, изделиями и конструкциями, строительной техникой, трудовыми ресурсами, оборудованием. Оборудовать складское помещение (контейнеры) для размещения и складирования материалов, оборудования, инструментов и т.д.;

- назначить на объекте лицо, ответственное за производство работ,

- лицо, ответственное за проведение строительного контроля (при необходимости). Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующие требованиям законодательства, требованиям ГрК РФ, а также требованиям нормативных правовых актов.

- обеспечить составление плана производства работ и согласовать его с ответственным должностным лицом Заказчика;

- предоставить список лиц и автотранспорта для обеспечения доступа на объект и согласовывает его с Заказчиком;

- заполняет и предоставляет всю указанную выше документацию;

- незамедлительно сообщает обо всех возникающих вопросах и проблемах при выполнении работ Заказчику;

- ежедневно фиксирует всё происходящее на объекте в журнале работ. Ежедневно подаёт журнал на проверку ответственному должностному лицу Заказчика. Хранит журнал работ на объекте.

- составляет акты освидетельствования на все скрытые работы, фиксирует их составление в журнале работ, в случае нарушения данного требования Заказчик имеет право за счёт Подрядчика произвести вскрытие всех скрытых работ и дальнейшее их восстановление также за счёт средств и сил Подрядчика в установленные Заказчиком сроки.

- по завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе: акты на скрытые работы (при наличии данного вида работ) и документы на использованные при выполнении работ материалы и оборудование, позволяющие определить качество технических характеристик, безопасность, потребительские свойства или иные сведения (в том числе: сертификаты или декларации соответствия, паспорта на оборудование, гарантийные паспорта, пожарные сертификаты, сертификаты подтверждающие их соответствие СанПиН и безопасность), а также документы, подтверждающие стоимость материалов. Скрытые работы обязательно должны быть подтверждены фотоотчетом.

- Подрядчик должен вести исполнительную документацию, согласно руководящих документов для данного вида работ, в том числе Приказа Минстроя России от 16.05.2023  N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".

13.	Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность строительного материала и/или оборудования, инвентаря и другого имущества, а также за сохранность результатов работы до момента подписания акта выполненных работ.

14. Требования к качеству выполняемых работ:

- качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующих предмету контракта, а также нормативно- технической документации в области производства ремонтных и строительно-монтажных работ, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

- Подрядчик может выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Работы выполняются в условиях действующего предприятия.

- При проведении пожароопасных и огневых работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами пожарной безопасности в РФ.

- Подрядчик обязан проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, подразумевающие, что при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

- Подрядчик обязан проводить мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

- Подрядная организация по окончании рабочего времени, ежедневно, обязана проводить уборку рабочего места (зоны проведения работ).

- Подрядчик несет ответственность:

- за нарушение условий повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

- Подрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых товаров (оборудования, материалов и иных товаров), применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

- Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему техническому заданию.

- Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных условиями контракта, которые создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

20. По итогам выполнения работы в составе отчетной документации предоставляются документы, предусмотренные настоящим описанием объекта закупки и Контрактом, в том числе:

- комплекты исполнительной документации, в том числе: акты на скрытые работы; приказы о назначении ответственных лиц за безопасную организацию работ, охрану труда, соблюдение правил промышленной безопасности, проведение входного контроля; общий журнал работ; акт демонтажных работ; акты входного контроля материалов и иных товаров, включая паспорта и сертификаты; акты на монтаж отдельных элементов систем или конструкций(при необходимости); исполнительные схемы; журнал учета выполненных работ по форме КС- 6а; акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, инструкции по эксплуатации, паспорта (при необходимости таковых).

- Количество и формат, передаваемой документации:

- исполнительная документация согласно настоящему описанию объекта закупки и требованиям нормативных актов;

- акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ
и затрат по форме КС-3, на бумажном носителе в 2 экз.

- информация в процессе выполнения работ передается на бумажных и электронных носителях, а также посредством электронной почты и факсимильной передачи данных с последующим предоставлением оригиналов и заверенных копий документов. Все устные договоренности должны быть отражены в протоколах.

Составил:

Инженер по подготовке производства

Отдела ремонта и строительства	                                                                                  /Л.А. Капкова /