Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке 
№ ________________, заключенному на ЕАТ РФ

	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
[bookmark: _GoBack]JazzWay PPL 595/U Opal 40W 4000K 3400Lm 230V с линзой IP40 595x595x25mm 5018204
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	Штука
	12

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	
	

	
	
	
	Мощность
	> 40 и ≤ 50
	Ватт
	
	

	
	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен
	
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	
	

	
	
	
	Форма
	Квадратная
	 
	
	

	
	
	
	Крепления в комплекте
	Нет
	 
	
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 4
	 
	
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 0
	 
	
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 500 и < 600
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 500 и < 600
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 20 и < 40
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	Материал рассеивателя
	Матовый акриловый полимер
	 
	
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	
	

	
	
	
	Исполнение оптической системы
	Рассеиватель (защитное стекло)
	 
	
	

	
	
	
	Взрывозащитный
	Нет
	 
	
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80 и < 90
	 
	
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 5 и ≤ 10
	Процент
	
	

	
	
	
	Вес нетто
	≤ 0.5
	Килограмм
	
	

	
	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	 
	
	

	
	
	
	Тип кривой силы света
	Косинусная
	 
	
	

	
	
	
	Требования к оснащению и функциям
	Защита от импульсного перенапряжения
	 
	
	

	
	
	
	Защитный угол, градус
	Отсутствует
	 
	
	

	
	
	
	Тип линзы
	Групповая
	 
	
	



Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом, является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Стоимость товара включает в себя стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением транспорта третьих лиц и за его счет.
Условия поставки товара
Поставка Товара должна осуществляться одной партией до 15.10.2026г. (включительно).
Лицо, осуществляющее доставку должно обладать информацией о реквизитах поставщика: для организаций наименование и ИНН, для ИП - ФИО и ИНН.
Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.52, 4 этаж, кабинет 408 (без лифта).
Доставка осуществляется в рабочее время заказчика: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года, в части исполнения взаимных обязательств – до полного исполнения, в части исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения.
Сроки и условия оплаты
Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приёмки товара (товарной накладной, УПД). Плата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме в российских рублях, за счет средств федерального бюджета на 2026 год.
2
