Приложение № 1 к электронной версии контракта по закупке 
№ ________________, заключенному на ЕАТ РФ

| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения JazzWay PPL 595/U Opal 40W 4000K 3400Lm 230V с линзой IP40 595x595x25mm 5018204 | 27.40.25.123-00000007 | Вид светильника | Настенно-потолочный |  | Штука | 12 |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин |  |  |
|  |  |  | Мощность | > 40 и ≤ 50 | Ватт |  |  |
|  |  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен |  |  |
|  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  |  |  |
|  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин |  |  |
|  |  |  | Форма | Квадратная |  |  |  |
|  |  |  | Крепления в комплекте | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 4 |  |  |  |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0 |  |  |  |
|  |  |  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Высота светильника | ≥ 20 и < 40 | Миллиметр |  |  |
|  |  |  | Материал рассеивателя | Матовый акриловый полимер |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение оптической системы | Рассеиватель (защитное стекло) |  |  |  |
|  |  |  | Взрывозащитный | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0.9 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций | > 5 и ≤ 10 | Процент |  |  |
|  |  |  | Вес нетто | ≤ 0.5 | Килограмм |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света | Косинусная |  |  |  |
|  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Защита от импульсного перенапряжения |  |  |  |
|  |  |  | Защитный угол, градус | Отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Тип линзы | Групповая |  |  |  |

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом, является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Стоимость товара включает в себя стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением транспорта третьих лиц и за его счет.

Условия поставки товара

Поставка Товара должна осуществляться одной партией до 15.10.2026г. (включительно).

Лицо, осуществляющее доставку должно обладать информацией о реквизитах поставщика: для организаций наименование и ИНН, для ИП - ФИО и ИНН.

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.52, 4 этаж, кабинет 408 (без лифта).

Доставка осуществляется в рабочее время заказчика: с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.

Срок действия контракта: с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года, в части исполнения взаимных обязательств – до полного исполнения, в части исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения.

Сроки и условия оплаты

Заказчик оплачивает фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приёмки товара (товарной накладной, УПД). Плата производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя. Оплата услуг осуществляется в безналичной форме в российских рублях, за счет средств федерального бюджета на 2026 год.