
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД 2
(КТРУ)[footnoteRef:1] [1:  Заполняется контрактным управляющим.] 

	Страна происхождения товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Описание товара (работ, услуг), требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)[footnoteRef:2] [2:  Указываются требования к ТРУ, имеющие существенное значение для исполнения договора (контракта), возможно прилагать схемы, чертежи и пр., в отношении публикаций номер журнала, требования к наличию сертификатов, лицензий и пр.] 

	Цена (руб.) 
с учетом НДС[footnoteRef:3] [3:  Обязательно при закупке у конкретного единственного поставщика. По общему правилу, цена должна включать расходы на доставку, пошлины, налоги, иные обязательные платежи.] 


	1
	Угол пластиковый 20 мм  90°
	
	РФ
	шт
	43
	Полипропиленовые углы 90°, диаметром 20 мм, предназначены для соединения полипропиленовых труб путем сварки (спайки).
	500,00

	2
	Тройник полипропиленовый 20мм
	
	РФ
	шт
	8
	Полипропиленовый тройник диаметром 20 мм, предназначены для соединения полипропиленовых труб путем сварки (спайки).
	100,00

	3
	Манжета для стиральной машины 50х25мм 
	
	РФ
	шт
	1
	Манжета переходная 50/25мм предназначена для соединения канализационных труб диаметром 50 мм со сливным шлангом стиральной или посудомоечной машины диаметром 25 мм.
	100,00

	4 
	Кран полипропиленовый 20мм 
	
	РФ
	шт
	1
	 Шаровой кран из полипропилена предназначен для использования в качестве запорной арматуры  в составе систем водоснабжения из полипропиленовых труб.  Монтаж осуществляется методом раструбной сварки с трубами диаметром 20 мм.
	300,00

	5
	Муфта комбинированная с наружной резьбой  20 мм
	
	РФ
	шт
	15
	Муфта 20 ПП с наружной металлической резьбой 1/2", предназначена для присоединения через резьбу запорной арматуры и других изделий.
	1500,00

	6
	Крепёж для трубы 20мм (хомут сантехнический) 
	
	РФ
	шт
	28

	Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации  и отопления диаметром 20 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной резины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация: Хомут-1 шт, Дюбель-1 шт, Шпилька-1 шт, Винт-2шт.
	1400,00

	7
	Угол 90 градусов диаметр 50 мм
	
	РФ
	шт
	11
	Отвод применяется для изменения направления потока сточных вод в трубах диаметром 50 мм, отвод на 90 градусов. Рабочая температура 90град. C, изготовлен из полипропилена.
	1000,00

	8
	Угол 45 градусов, диаметром 50 мм.  
	
	РФ
	шт
	6
	Отвод применяется для изменения направления потока сточных вод в трубах диаметром 50 мм, отвод на 45 градусов. Рабочая температура 90град. C, изготовлен из полипропилена.
	500,00

	9
	Тройник пластиковый 90 градусов, диаметром 50мм
	
	РФ
	шт
	3
	Полипропиленовый тройник для внутренней канализации с углом 90 градусов, диаметром 50 мм.
	400,00

	10
	Крепёж для трубы 50мм (хомут сантехнический)
	
	РФ
	шт
	10
	Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации и отопления диаметром 50 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной резины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация:  Хомут-1 шт,  Дюбель-1 шт,  Шпилька-1шт,  Винт-2шт.
	500,00

	11
	Кран шаровой 1\2 дюйма
	
	РФ
	шт
	3
	Кран шаровый из латуни, резьба внутренняя / наружная, диаметр ½ дюйма, рукоятка бабочка.
	1500,00

	12
	Муфта переходная пластиковая 25/20мм.
	
	РФ
	шт
	2
	Муфта переходная пластиковая для соединения полипропиленовых труб различных диаметров, 25мм с одной стороны и 20 мм с другой.
	100,00

	13
	Труба полипропиленовая 20мм
	
	РФ
	м
	26
	Для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, а также других технологических коммуникаций, выполнено из полипропилена PPR-100 легко поддаётся соединению  с фитингами из аналогичного материала путём сварки.
	1500,00

	14
	Крепёж для трубы 25мм (хомут сантехнический)
	
	РФ
	шт
	12
	Металлический хомут используется для крепления труб в системах водо/газоснабжения, канализации  и отопления диаметром 25 мм. Хомут состоит из двух частей соединенных винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции труы, которая изготавливается из прочной пезины и предотвращает риск повреждения трубы даже при сильном зажатии винтов. Комплектация: Хомут-1 шт, Дюбель-1 шт, Шпилька-1 шт, Винт-2шт.
	600,00

	15 
	Труба пластиковая 50мм, длинной 1 метр.
	

	РФ
	шт
	7
	Предназначена для устройства канализационных систем сточных и дождевых вод внутри зданий. Материал: полипропилен.
Диаметр: 50 мм.
Длина: 1000 мм.
Толщина стенки: 1,8 мм.
	1200,00

	16
	Шланг для подвода воды 0,5 метра. Гайка/гайка.
	
	РФ
	шт
	1
	Подводка для воды 1/2 дюйма, длинна 0,5 метра, резьба вн.-вн. (гайка – гайка), для подключения сливных бачков, стиральных и посудомоечных машин напрямую к системе водоснабжения. 
	300,00

	17
	Кран для стиральной машины 
	
	РФ
	шт
	1
	Кран шаровой угловой для бытовой техники 1/2"х3/4"н/н (флажок сверху) латунный, предназначен для подключения гибкой подводки, стационарных и сантехнических приборов смесители, сливные бачки, душевые лейки, биде, стиральные машины, посудомоечные машины.
	500,00

	18
	Муфта разъёмная 20х1/2 с внутренней резьбой.
	
	РФ
	шт
	2
	Полипропиленовая комбинированная муфта с внутренней резьбой - это соединительный элемент трубопроводов, содержащий детали из полипропилена и металла, комбинированная муфта с внутренней резьбой используется при соединении полипропиленовых и металлических участков трубопровода в системах водоснабжения и отопления.
	600,00

	19
	Анкерный болт с гайкой 8х100 мм
	
	РФ
	шт
	18
	Применяется для монтажа различных конструкций в полнотелых материалах. Состоит из втулки, шпильки с конусом на конце и гайки-прокладки. Диаметр 8 мм, длинна 100 мм.
	500,00

	
	
	
	
	
	
	
	13100,00


	
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)[footnoteRef:4].  [4:  Указывается при закупке товара.] 

Техническое задание:
1. [bookmark: _Hlk219303585]Место поставки: ФГБНУ ФНЦБЗР г. Краснодар ул. Калинина 62.
2. Срок поставки: до 30.05.2026г.
3. Гарантии качества 1 год с даты изготовления _____________________________________. 
4. Условия доставки: доставка поставщиком в ФНЦБЗР г. Краснодар, ул. Калинина 62.
 


