
Техническое задание   
на  поставку расходного материала и реактивов для патологоанатомического отделения 
	N пп
	Наименование товара (работ, услуг)
	Технические характеристики*
	Код ОКПД2 КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во.

	1
	Эозин водно-спиртовой раствор, 1000 мл
	Эозин водно-спиртовой (Эозин Y раствор ИВД) — готовый концентрированный водно-спиртовой раствор эозина для окрашивания цитоплазмы. Может разбавляться водой и спиртом для приготовления рабочего раствора меньшей концентрации.
	21.20.23.110
	упак
	1

	2.
	Гематоксилин Карацци, 1л
	Краситель для гистологических  препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя для окраски гематоксилин-эозином и при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле).
Фасовка не менее 1000 мл.
	21.20.23.110
	упак
	1

	3.
	Парафин гистологический тип 1
	Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки тканей, очищенная гранулированная, белого цвета без запаха ,высококачественная, готовая к применению. Температура плавления 52-54град.
	21.20.23.110
	кг
	100

	.4
	Орто-ксилол 1л
	Прозрачная бесцветная жидкость.
	20.14.12.151

	упак
	40

	5.
	Ацетон, "чда"
	Прозрачная, бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, смешивается в любых соотношениях с водой, спиртом и эфиром; растворяется в хлороформе. Соответствует требованиям ГОСТ 2603-79.
	20.30.22.220
	кг
	16

	6.
	Пластификатор ДБФ (Дибутилфталат)
	Прозрачная жидкость без механических примесей. Высший сорт. Склянка 1 кг. Соответствует требованиям ГОСТ 8728-88, изм. 1.
	20.14.34.113
	кг
	1

	7.
	Декальцинирующий раствор тип 1, 1 л/уп
	Предназначен для удаления соединений кальция из костных тканей для последующего изготовления гистологических препаратов. Флакон: 1000мл
	21.20.23.110
	упак
	1

	8.
	Фенол, "чда"
	Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета. Квалификация ЧДА.
	20.14.24.110
	кг
	1

	9.
	Формалин, 37%, 5л
	Прозрачная бесцветная жидкость своеобразного острого запаха. При хранении допускается помутнение. Массовая доля формальдегида 34,5-38%. Кат. 1.2Б. "Для изготовления нестерильных лек.препаратов". Канистра 5л. Фармацевтическая субстанция включена в государственный реестр лекарственных средств.
	20.14.24.110

	упак
	4

	10.
	Заливочные кольца желтые (500 шт/уп)
	Материал — пластик
Упаковка – 500 шт
	32.99.59.000
	упак
	6

	11.
	Гистологические кассеты с крышкой, прямоуг. ячейки,  голубые (500 шт/уп)
	Размер – 40х28х6 мм
Размер ячейки – 1х5 мм
Материал — пластик
Упаковка – 500 шт
	32.50.50.190
	упак
	4

	12.
	Стекло предметное 75х25х1,1 (72 шт/уп)
	Габариты — 76*26 мм
Толщина стекла — 1 мм
Упаковка — 72 шт
	32.50.50.000-00002401

	шт.
	6048

	13.
	Стекло покровное 24х24 1000 шт/уп
	Размеры – 24*24 мм
Упаковка – 1000 шт
	23.19.23.110

	упак
	6

	14.
	Стекло покровное 18х18 1000 шт/уп
	Размеры – 18*18 мм
Упаковка – 1000 шт
	23.19.23.110

	упак
	2

	15.
	Штатив-бокс для хранения предметных стекол на 100 шт.
	Используется для хранения и транспортировки препаратов на предметных стеклах стандартного размера
Крышка на петлях, не съёмная, снабжена пластиковым замком. На внутренней стороне крышки - органайзер для перечня препаратов.
Вместимость: не менее 100 препаратов в вертикальном расположении на длинном ребре.
Ячейки пронумерованы.
Степень очистки: не стерильно.
	32.99.59.000

	Шт.
	5




