Техническое задание

на  поставку расходного материала и реактивов для патологоанатомического отделения

| N пп | Наименование товара (работ, услуг) | Технические характеристики* | Код ОКПД2 КТРУ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эозин водно-спиртовой раствор, 1000 мл | Эозин водно-спиртовой (Эозин Y раствор ИВД) — готовый концентрированный водно-спиртовой раствор эозина для окрашивания цитоплазмы. Может разбавляться водой и спиртом для приготовления рабочего раствора меньшей концентрации. | 21.20.23.110 | упак | 1 |
| 2. | Гематоксилин Карацци, 1л | Краситель для гистологических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя для окраски гематоксилин-эозином и при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле). Фасовка не менее 1000 мл. | 21.20.23.110 | упак | 1 |
| 3. | Парафин гистологический тип 1 | Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки тканей, очищенная гранулированная, белого цвета без запаха ,высококачественная, готовая к применению. Температура плавления 52-54град. | 21.20.23.110 | кг | 100 |
| .4 | Орто-ксилол 1л | Прозрачная бесцветная жидкость. | # 20.14.12.151 | упак | 40 |
| 5. | Ацетон, "чда" | Прозрачная, бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, смешивается в любых соотношениях с водой, спиртом и эфиром; растворяется в хлороформе. Соответствует требованиям ГОСТ 2603-79. | 20.30.22.220 | кг | 16 |
| 6. | Пластификатор ДБФ (Дибутилфталат) | Прозрачная жидкость без механических примесей. Высший сорт. Склянка 1 кг. Соответствует требованиям ГОСТ 8728-88, изм. 1. | 20.14.34.113 | кг | 1 |
| 7. | Декальцинирующий раствор тип 1, 1 л/уп | Предназначен для удаления соединений кальция из костных тканей для последующего изготовления гистологических препаратов. Флакон: 1000мл | 21.20.23.110 | упак | 1 |
| 8. | Фенол, "чда" | Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета. Квалификация ЧДА. | 20.14.24.110 | кг | 1 |
| 9. | Формалин, 37%, 5л | Прозрачная бесцветная жидкость своеобразного острого запаха. При хранении допускается помутнение. Массовая доля формальдегида 34,5-38%. Кат. 1.2Б. "Для изготовления нестерильных лек.препаратов". Канистра 5л. Фармацевтическая субстанция включена в государственный реестр лекарственных средств. | 20.14.24.110 | упак | 4 |
| 10. | Заливочные кольца желтые (500 шт/уп) | Материал — пластик Упаковка – 500 шт | 32.99.59.000 | упак | 6 |
| 11. | Гистологические кассеты с крышкой, прямоуг. ячейки, голубые (500 шт/уп) | Размер – 40х28х6 мм Размер ячейки – 1х5 мм Материал — пластик Упаковка – 500 шт | 32.50.50.190 | упак | 4 |
| 12. | Стекло предметное 75х25х1,1 (72 шт/уп) | Габариты — 76*26 мм Толщина стекла — 1 мм Упаковка — 72 шт | 32.50.50.000-00002401 | шт. | 6048 |
| 13. | Стекло покровное 24х24 1000 шт/уп | Размеры – 24*24 мм Упаковка – 1000 шт | 23.19.23.110 | упак | 6 |
| 14. | Стекло покровное 18х18 1000 шт/уп | Размеры – 18*18 мм Упаковка – 1000 шт | 23.19.23.110 | упак | 2 |
| 15. | Штатив-бокс для хранения предметных стекол на 100 шт. | Используется для хранения и транспортировки препаратов на предметных стеклах стандартного размера Крышка на петлях, не съёмная, снабжена пластиковым замком. На внутренней стороне крышки - органайзер для перечня препаратов. Вместимость: не менее 100 препаратов в вертикальном расположении на длинном ребре. Ячейки пронумерованы. Степень очистки: не стерильно. | 32.99.59.000 | Шт. | 5 |