ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание (ТЗ)) 
1. Общие требования к описанию объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование существенного условия
	Значение

	1. 
	Объект закупки
	Реактивы для гематологического анализатора "XS-1000i" Sysmex Corporation, Япония (закрытая система)»

	2. 
	Сроки поставки (сроки монтажа, ввода в эксплуатацию, проведения инструктажа, сборки)
	С даты заключения контракта по 14 августа 2026 года.

Поставка осуществляется по заявке заказчика в течение 20 календарных дней с даты направления заявки поставщику. 
В случае экстренной потребности в товаре поставка товара должна быть осуществлена в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты направления заявки поставщику.


	3. 
	Место поставки (доставки, размещения, хранения)
	Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломяги, улица Аккуратова, дом 2 литера Б

Конкретный адрес указывается в заявке заказчика.

	4. 
	Требование к условию поставки


	Поставка товара в адрес заказчика осуществляется силами поставщика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения заказчика с обеспечением сохранности товара, соблюдением условий хранения и транспортировки, температурного режима предусмотренных инструкцией по применению, а также с учетом требований действующего законодательства.

	5. 
	Расходы (затраты) поставщика, включенные в цену контракта
	Цена контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость упаковки (тары), маркировки, оформление необходимой документации, подъем на этаж/спуск по лестнице до места размещения, размещение в месте хранения, уборку (вывоз) упаковочных отходов и мусора после распаковки, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

	6. 
	Требование об осуществлении монтажа, ввода в эксплуатацию, сборки товара
	Не установлено.


	7. 
	Требование о предоставлении образца товара
	Не установлено.


	8. 
	Требование к качеству, безопасности, таре и упаковке
	Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным (не были восстановлены потребительские свойства, у которого не меняли составные части), не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, свободным от прав третьих лиц.  

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. 

Товар должен быть в упаковке, отвечающей требованиям к безопасности и характеру груза, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки,  в том числе, температурный режим, установленные изготовителем товара, необходимые для сохранения качества и безопасности товара.

Упаковка Товара должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Поставщик (название компании): _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто    _____ кг

Товар должен иметь необходимые заводские маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, даты (времени) выработки или производства товара, сроков хранения, условий хранения и предельного срока годности.

На поставляемом товаре и его упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами или их техническими условиями не подлежат маркировке.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям, установленным в Контракте.

	9. 
	Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ
	- действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если изменения в сведения, содержащиеся в реестровой записи государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий внесены до 01.03.2025);

или

 - сведения о реестровой записи медицинского изделия или регистрационном номере медицинского изделия и наименовании изделия, позволяющие идентифицировать такое регистрационное удостоверение в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

или

- выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

(основание: ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684, п. 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650).

	10. 
	Документы, подтверждающие соответствие поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки
	Не требуются.

	11. 
	Гарантийный срок (срок годности, 
	1. для товаров со сроком годности, установленным производителем равным одному году или менее, срок годности на момент поставки должен быть не менее 2 месяцев от срока годности, установленного производителем;
2. для товаров со сроком годности, установленным производителем более 1 года, срок годности на момент поставки должен быть не менее 6 месяцев от срока годности, установленного производителем.
3. В исключительных случаях, при наличии объективных причин срок годности может быть изменен по согласованию сторон.

	12. 
	Порядок определения количества товара 
	Количество поставляемых товаров указано в описании объекта закупки, на момент поставки товара его количество должно соответствовать заявке заказчика.


2. Наименование, перечень, требования к характеристикам товара: представлены в разделе «Информация об объекте закупки» извещения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в виде заполненных экранных форм веб-интерфейса.
3. Декларация об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Настоящим заказчик в  соответствии с требованиями подпункта а) пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление №1875) декларирует об отсутствии в реестре российской промышленной продукции закупаемого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика и представленными в разделе «Информация об объекте закупки» извещения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

В соответствии с подпунктом а) пункта 7 Постановление №1875 в связи с тем, что представленный в извещении товар указан в позициях 1-433 Приложения №2 к Постановлению №1875, Заказчик до размещения извещения уведомил Министерство промышленности и торговли РФ об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции. Копия направленного в Минпромторг России уведомления прилагается и является неотъемлемой частью извещения.


