Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/Код ОКПД 2 | Количество, единица измерения | Характеристики товара |  |  |  | Обоснование необходимости указания дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатели закупаемого товара | Значения показателей, которые не могут изменяться | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей |  |
| ОКПД 2: 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранит-5А GSM Прибор приемно-контрольный (аналог не допускается в связи с уже существующими комуникациями для подключения) | ОКПД 26.30.50.114 | 1 штука | Информационная ёмкость (кол-во шлейфов сигнализации) | 5 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Информативность (кол-во видов извещений) | 17 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость буфера извещений (кол-во событий) | 40 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное количество телефонов для оповещения | 16 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт/цифровых кодов/брелоков/ключей ТМ) | 64 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа 7,5 кОм | 19…20 В |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до | 100 В / 150 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до | ~ 250 В / 3 А |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимально допустимый общий ток потребления по выходу «+12В» | 1,5 А |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления по выходу «+12В» для питания извещателей, не более | 400 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более | 1 А |  | - |  |
|  |  |  |  | Ток потребления по вых.«ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 200 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления по вых.«СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 300 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний блок питания в комплекте | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 110...242 В |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от аккумуляторной батареи | 11,8...14,0 В |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная емкость устанавливаемого резервного аккумулятора (не входит в комплект поставки) | 7 или 4,5 А/ч |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 65 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 85 мА |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочкой (при эксплуатации прибора закрепленного на ровной поверхности) | IP40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | минус 30… 50 °С |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры корпуса прибора, не более | 250x210x80 мм |  |  |  |

Требования к участникам закупок: соответствие участника части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

1. Требование к товару:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, технических условий, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен быть упакован в упаковку фирмы-изготовителя, соответствующую характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, без нарушений её целостности.

На упаковке должна быть соответствующая маркировка. Упаковка должна предохранять товар от повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

2.1. Все товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, технических регламентов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.

2.2. Все поставляемые товары должны быть новыми.

2.3. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Все товары должны иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности.

2.5. Поставщик предоставляет гарантии на товары, не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ) в отношении Товара, а в случае если изготовителем Товара установлен гарантийный срок большей продолжительности, то Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар равный гарантийному сроку, установленному изготовителем Товара.

2.6. Все товары при отгрузке должны быть упакованы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять товары от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни.

3. Требования к месту поставки товара: 644099, г. Омск, набережная Тухачевского, д.14.

4. Требования к срокам (периодам) поставки товара.

Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.

5. Оплата поставленного товара: в размере 100% цены товара в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки (форма 0510452), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (универсальный передаточный документ), счета (счета-фактуры) оформленных надлежащим образом.

На всех документах обязательно указывается номер и дата контракта. В случае оформления вышеуказанных документов с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Поставщику не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения нарушений. При этом Заказчик не будет нести ответственность за просрочку платежа при несвоевременной передаче Поставщиком правильно оформленных счетов-фактур, счетов и актов сдачи-приемки.

6. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик обязан заменить его товаром надлежащего качества в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара.

Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

В состав предложения о продаже поставщиком включаются следующие сведения и документы:

- наименование товара (при наличии: с указанием модели, товарного знака, наименованием производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар);

- характеристика товара;

- количество товара;

- цена за единицу товара;

- страна происхождения товара.