## Монтаж насосного оборудования и
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 16. Республика Татарстан | [10 empty] | 16. Республика Татарстан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 16. Республика Татарстан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Татарстан | [10 empty] | Республика Татарстан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Татарстан
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Монтаж насосного оборудования и очистка озера | [31 empty] | Монтаж насосного оборудования и очистка озера
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 532.54 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 410.82 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 80.31 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 24.31 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.11 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1638.94 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 1.38 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.27 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Материал | [33 empty] | Раздел 1. Материал
Монтаж насосного оборудования | [34 empty] | Монтаж насосного оборудования
1 | прайс | Насос скважинный Акватек |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 24300 |  | 24300 | [21 empty] | Насос скважинный Акватек
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24300 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | прайс | Блок автоматики |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7200 |  | 7200 | [21 empty] | Блок автоматики
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7200 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | прайс | Комплект заземления |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7800 |  | 7800 | [21 empty] | Комплект заземления
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7800 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | прайс | Шкаф электротехнический напольный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 17000 |  | 17000 | [21 empty] | Шкаф электротехнический напольный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17000 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | прайс | Шкаф электротехнический навесной на опорах |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 27300 |  | 27300 | [21 empty] | Шкаф электротехнический навесной на опорах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27300 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | прайс | Труба ПНД Д-32 |  |  |  | пм | 75 | 1 | 75 |  |  | 75 |  | 5625 | [21 empty] | Труба ПНД Д-32
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5625 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | прайс | Фитинги и соединители |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 6700 |  | 6700 | [21 empty] | Фитинги и соединители
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6700 | [22 empty] | Всего по позиции
Очистка озера | [34 empty] | Очистка озера
8 | прайс | Бензин АИ92 |  |  |  | л | 58 | 1 | 58 |  |  | 64 |  | 3712 | [21 empty] | Бензин АИ92
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3712 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | прайс | Перекись водорода техническая (20 л) |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 |  |  | 2400 |  | 120000 | [21 empty] | Перекись водорода техническая (20 л)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 120000 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Материал : | [35 empty] | Итоги по разделу 1 Материал :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 219637 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 219637 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 219637 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 219637 | [24 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 1 Материал |  |  |  | 12: 219637 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Материал
Раздел 2. Работа | [33 empty] | Раздел 2. Работа
Монтаж насосного оборудования | [34 empty] | Монтаж насосного оборудования
10 | ГЭСН16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов из ПНД труб наружным диаметром: 32 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.75; 6: 1; 7: 0.75 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов из ПНД труб наружным диаметром: 32 мм
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 78.75; 12: 29079.23 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105; 7: 78.75; 10: 369.26; 12: 29079.23 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 410 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.21; 12: 85.15 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0375; 10: 1087.61; 12: 40.79 | [28 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0375; 10: 496.03; 12: 18.6 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0225; 10: 1670.11; 12: 37.58 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0225; 10: 496.03; 12: 11.16 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.15; 10: 574.06; 12: 86.11 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.15; 10: 369.26; 12: 55.39 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  |  | маш.-ч | 3.98 |  | 2.985 | 50.77 | 1.62 | 82.25 |  | 245.52 | [28 empty] | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [27 empty] | М
| 01.3.05.38-0241 | Метилен хлористый технический |  |  |  | кг | 0.2 | 0 | 0 | 134.64 | 0.92 | 123.87 |  | 0 | [28 empty] | Метилен хлористый технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 1.21 | 0 | 0 |  |  | 33.18 |  | 0 | [28 empty] | Вода
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.06 | 0 | 0 | 3671.85 | 1.43 | 5250.75 |  | 0 | [28 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм
| 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм |  |  |  | т | 0.00051 | 0 | 0 | 471134.54 | 1.19 | 560650.1 |  | 0 | [28 empty] | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  |  | кг | 0.004 | 0 | 0 | 59.41 | 1.56 | 92.68 |  | 0 | [28 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 0.17 | 0 | 0 | 303.48 | 1.69 | 512.88 |  | 0 | [28 empty] | Клей, марка 88-СА
П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Арматура муфтовая
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Крепления
Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  |  | 4: м; 5: 93.8; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Трубы полиэтиленовые
Н | 24.3.05.02 | Заглушки полиэтиленовые |  |  |  | 4: кг; 5: 0.33; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Заглушки полиэтиленовые
П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [30 empty] | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29574.38 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 29164.38 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 35288.9 | [32 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 6: 0.85; 7: 61.2; 12: 17848.6 | [32 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 110282.51; 12: 82711.88 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | [33 empty] | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | bar: 4 to 7
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.8; 12: 10035.8 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.8; 7: 27.8; 10: 361; 12: 10035.8 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 163.39 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 12: 25.96 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 1670.11; 12: 50.1 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 496.03; 12: 14.88 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.54 |  | 0.54 | 13.44 | 1.57 | 21.1 |  | 11.39 | [28 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 574.06; 12: 17.22 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 369.26; 12: 11.08 | [29 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 4.35 | 1.3 | 5.66 |  | 2.83 | [28 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.6; 7: 2.6; 10: 31.48; 12: 81.85 | [28 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [27 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 1.4 | 0 | 0 | 114.64 | 0.69 | 79.1 |  | 0 | [28 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.24 | 0 | 0 | 41.38 | 1.3 | 53.79 |  | 0 | [28 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 4.51 | 0 | 0 |  |  | 6.72 |  | 0 | [28 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3.5 | 0 | 0 | 148.86 | 0.92 | 136.95 |  | 0 | [28 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10225.15 | [31 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 200.72 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10061.76 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-048.0-1 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 9156.2 | [32 empty] | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
| Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 12: 4729.03 | [32 empty] | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24311.1; 12: 24311.1 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр66-03-032-07 | Очистка колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,25 до 0,50 м3 | [33 empty] | Очистка колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,25 до 0,50 м3 | bar: 4 to 7
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.04; 12: 3407.39 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.04; 7: 11.04; 10: 308.64; 12: 3407.39 | [28 empty] | Средний разряд работы 2,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3407.39 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3407.39 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3032.58 | [32 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 1499.25 | [32 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7939.22; 12: 7939.22 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.96; 12: 470.89 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.48; 10: 496.03; 12: 238.09 | [28 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.48; 10: 485; 12: 232.8 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 470.89 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 470.89 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 348.46 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 169.52 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 329.62; 12: 988.87 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [21 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3888; 12: 186.17 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1944; 10: 496.03; 12: 96.43 | [28 empty] | Рабочий 6 разряда
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1944; 10: 461.61; 12: 89.74 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 186.17 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 186.17 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 137.77 | [32 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 67.02 | [32 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13032; 12: 390.96 | [22 empty] | Всего по позиции
Очистка озера | [34 empty] | Очистка озера
15 | ГЭСН01-02-068-02 | Водоотлив: из котлованов |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Водоотлив: из котлованов
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 204; 12: 10812 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102; 7: 204; 10: 53; 12: 10812 | [28 empty] | Средний разряд работы 2,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12947.2 | [27 empty] | ЭМ
| 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  |  | маш.-ч | 340 |  | 680 | 13.04 | 1.46 | 19.04 |  | 12947.2 | [28 empty] | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23759.2 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10812 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 9622.68 | [32 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0.85; 7: 34.85; 12: 3767.98 | [32 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18574.93; 12: 37149.86 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр66-01-010-04 | Очистка озера механическим способом |  |  |  | 4: м3; 5: 200; 6: 1; 7: 200 | [21 empty] | Очистка озера механическим способом
|  | МАТ=0 к расх. | [38 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1316; 12: 26320 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.58; 7: 1316; 10: 20; 12: 26320 | [28 empty] | Средний разряд работы 1,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2054.24 | [27 empty] | ЭМ
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.96 |  | 592 | 2.21 | 1.57 | 3.47 |  | 2054.24 | [28 empty] | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28374.24 | [31 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26320 | [32 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 23424.8 | [32 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 11580.8 | [32 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 316.9; 12: 63379.84 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Работа : | [35 empty] | Итоги по разделу 2 Работа :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 96198.14 | [24 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 80311.48 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15574.83 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.11 | [24 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 200.72 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 191180.8 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69618.62 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15411.44 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 85.15 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 71368.96 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 34696.63 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 24311.1 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10035.8 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 163.39 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 25.96 | [24 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 200.72 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9156.2 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4729.03 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1379.83 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1379.83 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 657.06 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 486.23 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 236.54 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 80422.59 | [24 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 81011.39 | [24 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 39662.2 | [24 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Работа |  |  |  | 12: 216871.73 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Работа
|  | справочно: | [36 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1638,9388 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,27 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1103.86 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 1103.86 | [36 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 275.97 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 275.97 | [36 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [49 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 315835.14 | [38 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 80311.48 | [38 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15574.83 | [38 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 111.11 | [38 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 219837.72 | [38 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 410817.8 | [38 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69618.62 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 15411.44 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 85.15 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 219637 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 71368.96 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 34696.63 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 24311.1 | [38 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10035.8 | [38 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 163.39 | [38 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 25.96 | [38 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 200.72 | [38 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9156.2 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4729.03 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 1379.83 | [38 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 1379.83 | [38 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 657.06 | [38 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 486.23 | [38 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 236.54 | [38 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 436508.73 | [39 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 80422.59 | [38 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 81011.39 | [38 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 39662.2 | [38 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 96031.92 | [38 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 532540.65 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [50 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1638,9388 | [40 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,27 | [40 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 1103.86 | [41 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 1103.86 | [42 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 275.97 | [41 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [50 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 275.97 | [42 empty] | Электротехнические устройства