## Приложение № 2

к Контракту

от  «      »                  2026 г. № _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловое реле для Контакторов | Артикул: 268139 Габаритные размеры: 45×66×94 Категория загрязнения среды:3 Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов:1 Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1 Наибольший ток:25 А Рабочая температура окружающей среды:-5 - +40 °C Регулируемый диапазон тока:2.5-4 А Серия:NC1 Типоразмер:NR2-25 Степень защиты:IP20 Тип установки:Прямой Максимальное допустимое рабочее напряжение:690 В Класс защиты:Класс 10 A |  |  |
|  | Тепловое реле для Контакторов | Артикул: Габаритные размеры: 45×66×94 Категория загрязнения среды:3 Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов:1 Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1 Наибольший ток:25 А Рабочая температура окружающей среды:-5 - +40 °C Регулируемый диапазон тока:17-25 А Серия:NC1 Типоразмер:NR2-25 Степень защиты:IP20 Тип установки:Прямой Максимальное допустимое рабочее напряжение:690 В Класс защиты:Класс 10 A |  |  |
|  | Контактор | Артикул: 221033 Габаритные размеры:47×76×82 Категория загрязнения среды:3 Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1 Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов:3 Механическая износостойкость:1000000 циклов Номинaльное напряжение питания цепи управления (AC):230 В Номинальная коммутируемая мощность:4 кВт Номинальное напряжение изоляции:690 В Рабочая температура окружающей среды:-25 - +40 °C Управляющее напряжение: втягивание:85-110 % Управляющее напряжение: размыкание:20-75 % Электрическая износостойкость:100000 циклов Серия:NC1 Номинальный ток:9 А Количество полюсов:3 P Ток катушки управления:AC Катушка управления:230 В Рабочее напряжение:380-400 В Главные контакты:3НО Дополнительный контакт:1НО Мощность двигателя:4 кВт Степень защиты:IP20 |  |  |
|  | Контактор | Артикул: 221865 Габаритные размеры:57×86×95 Категория загрязнения среды:3 Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов:1 Количество главных нормально разомкнутых (НО) контактов:3 Механическая износостойкость:1000000 циклов Номинaльное напряжение питания цепи управления (AC):230 В Номинальная коммутируемая мощность:11 кВт Номинальное напряжение изоляции:690 В Рабочая температура окружающей среды:-25 - +40 °C Управляющее напряжение: втягивание:85-110 % Управляющее напряжение: размыкание:20-75 % Электрическая износостойкость:100000 циклов Серия:NC1 Номинальный ток:25 А Количество полюсов:3 P Ток катушки управления:AC Катушка управления:230 В Рабочее напряжение:380-400 В Главные контакты:3НО Дополнительный контакт:1НО Мощность двигателя:11 кВт Степень защиты:IP20 |  |  |
| От Заказчика: |  |  |  | От Поставщика: |  |
| Зам. главного врача _______________Н.Н. Рощипкин |  |  |  |  |  |

Описание объекта закупки (Техническое задание) на поставку электротехнической продукции ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)

1. Объект закупки: приобретение материалов для ремонта и содержания здания ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Товар).

2. Адрес поставки Товара: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского 1/3

3. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре». Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки: Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований. Поставляемый Товар и его составляющие должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, изготовлен в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или спецификации. Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка. Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». На упаковке (таре) должна быть маркировка Товара и тары (упаковки) Товара, в том числе транспортной, необходимая для идентификации грузоотправителя (Поставщика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая информацию об условиях перевозки, погрузо-разгрузочных работ и хранении Товара. Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, гарантийном сроке на Товар и дате изготовления Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Контракта против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с учетом условий Контракта. Срок и объем гарантии на поставленный Товар составляет срок согласно гарантии завода-изготовителя (производителя Товара), но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке. В случае если в течение гарантийного срока на Товар будут обнаружены недостатки Товара, возникшие в случае его некачественного изготовления, или Товар не будет соответствовать условиям Контракта, при требовании (уведомлении) Заказчика Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в срок не более 20 (двадцати) дней с даты письменного получения такого требования (уведомления) Заказчика. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть экологически чистым, безопасным для здоровья человека. Поставляемый Товар должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ, СанПиН, другим нормам и правилам для данного вида Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и противоправных действий. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества подтвержденными сертификатами соответствия системы сертификации Госстандарта России или декларациями о соответствии санитарно-эпидемиологическими заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей (если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к сертификации данного вида продукта). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». - ГОСТ Р 59139-2020 «Технические условия на продукцию промышленности строительных материалов. Содержание, оформление, порядок разработки и утверждения»; - ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; - ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».

5. Требования к поставке Товара: Поставщик обязан заблаговременно согласовать с Заказчиком точное время и конкретную дату поставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. (по местному времени) с понедельника по пятницу, с соблюдением Поставщиком Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

6. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Контракта: Срок поставки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

7. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Контракта: в соответствии с условиями Контракта.

8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре.