ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Исполнитель оказывает услуги по охране путем экстренного выезда нарядов охраны (далее-наряд Исполнителя) при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (далее-ТС), смонтированными в помещении Заказчика по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литера А, помещ. 1-Н (далее-Объект).
Период оказания услуг: 01.01.2027 00.00 часов по 31.12.2027 23.59 часов
2. Исполнитель осуществляет:
-	централизованное круглосуточное наблюдение за смонтированными на Объекте средствами ТС, подключенными к пульту централизованного наблюдения (далее-ПЦН);
-	круглосуточный экстренный выезд на Объект наряда Исполнителя при поступлении на ПЦН тревожного извещения, сформированного средствами ТС, для выяснения причин их срабатывания, пресечения незаконных действий третьих лиц, угрожающих имущественной безопасности Заказчика;
-	контроль исправности средств ТС, установленных на Объекте и выведенных на ПЦН, в соответствии с требованиями нормативной документации, регламентирующей деятельность охраны.
3. Прием (сдача) средств ТС Объекта под наблюдение на ПЦН Заказчиком осуществляются согласно Инструкции:
Лицо, имеющее право пользоваться тревожной сигнализацией, ОБЯЗАНО:
3.1.	Четко знать места установки кнопок тревожной сигнализации (далее-КТС).
3.2.	Ежедневно, по предварительному согласованию с пунктом централизованной охраны (далее-ПЦО), осуществлять проверку работоспособности всех КТС путем нажатия. Убедиться по телефону о прохождении сигнала «тревога». В случае не поступления сигнала немедленно сообщать в Отдел охраны и обращаться в обслуживающую организацию для устранения неисправности (кроме случаев отключения электроэнергии и повреждения телефонных линий).
3.3.	При отключении электроэнергии немедленно извещать об этом ПЦО и принимать меры по восстановлению электроснабжения через соответствующие организации.
3.4.	При повреждении телефонной линии принимать неотложные меры по ее восстановлению.
3.5.	Сигнал тревоги может быть подан на ПЦО только в экстремальных случаях: хулиганские проявления, грабеж, разбойное нападение.
3.6.	Сведения о проверке работоспособности тревожной сигнализации заносятся в специальный журнал с указанием номера или фамилии дежурной пульта управления, времени и количества проверенных кнопок.
Телефон дежурной части Отдела охраны предоставляется Исполнителем в течение 10 дней с момента заключения контракта.
4. Требования по технической укрепленности Объекта, оборудованию средствами ТС, организации мест хранения и работы с денежными средствами, ценными бумагами в пределах требований нормативных актов (инструкций), ГОСТов и технических регламентов являются обязательными для исполнения Заказчиком.
5. Стороны не реже двух раз в год производят обследование технического состояния охраняемого Объекта, средств ТС, соответствия режима охраны предъявляемым требованиям, с составлением акта за подписью лиц, уполномоченных на то Исполнителем и Заказчиком, с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
6. Исполнитель обязуется:
- В порядке, установленном Контрактом, настоящим Описанием объекта закупки (далее-Описание), инструкциями по пользованию приборами (системами) ТС, принимать Объект под централизованную охрану на период оказания услуг;
- При поступлении с Объекта тревожного извещения, в период времени, когда Объект находится под централизованным наблюдением, незамедлительно направить к нему наряд Исполнителя для выяснения причин срабатывания сигнализации и принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. Порядок действия наряда Исполнителя при выезде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность охраны;
- После поступления тревожного извещения о срабатывании средств ТС, наряд Исполнителя обязан прибыть на Объект в максимально короткие сроки, с учетом оптимально выбранного маршрута движения;
- Проводить технические осмотры охраняемого Объекта, ТС;
- При выявлении недостатков в работе средств ТС, в установленном порядке выдавать соответствующие предложения Заказчику, обязательные для исполнения;
- Предоставлять Заказчику Акт оказанных услуг не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за оплачиваемым.
7. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки
