## Локальная смета ЛС-
Наименование программного продукта | [8 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [8 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [8 empty] | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [8 empty] | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [8 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [8 empty] | город федерального значения Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | ЛС-01/26
Выполнение работ по текущему ремонту помещений иммунобиологической лаборатории (с использованием материалов) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 32, литера В., 3этаж
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 1 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  | 314 408,29 |  |  |  | руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 55 043,96 |  |  |  | руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 412,61 |  |  |  | руб.
строительных работ |  |  |  | 228 375,53 |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 82,593142 |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  | 86 032,75 |  |  |  | руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,65255 |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | руб.
прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | руб.
№ п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество | [6 empty] | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен
Раздел 1.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1 | ГЭСН16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм прим. НР=108,9% (121%*0,9); СП=61,2% (72%*0,85) |  |  | шт | 4 | [5 empty] | 4
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 6,762 | [7 empty] | 3 825,13
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 135,67
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,1 | [7 empty] | 59,92
| 4 |  | М | [17 empty] | 823,01
| [01.1.02.08-0001] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 | [5 empty] | 0,008 | 7 023,63 | 1,19 |  | 8 358,12 |  |  |  | 66,86
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,14 | [5 empty] | 0,56 | 155,63 | 0,8 |  | 124,50 |  |  |  | 69,72
| [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,0011 | [5 empty] | 0,0044 | 145 801,49 | 1,07 |  | 156 007,59 |  |  |  | 686,43
| 23.8.03.11 Уд |  | Фланцы стальные |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 8
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 4 843,73
1.1 | ТЦ_18.1.02.01_78_7802348846 _01.04.2026_1.1 З |  | Клапан обратный Valfex d50 мм пластиковый для внутренней канализации |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 554,92 |  |  |  | 2 219,68
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 3 885,05
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [7 empty] | 4 230,82
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [7 empty] | 2 377,65
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 3 417,97 |  |  |  | 13 671,88
2 | ГЭСН17-01-002-03 |  | Установка смесителей V=5/10; НР=108,9% (121%*0,9); СП=61,2% (72%*0,85) |  |  | 10 шт | 0,5 | [5 empty] | 0,5
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 4,025 | [7 empty] | 2 411,86
| 4 |  | М | [17 empty] | 42,35
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,052 | [5 empty] | 0,026 |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 0,22
| [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,13 | [5 empty] | 0,065 | 128,40 | 1,44 |  | 184,90 |  |  |  | 12,02
| [01.7.15.07-0021] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  | 1000 шт | 0,02 | [5 empty] | 0,01 | 174,13 | 1,24 |  | 215,92 |  |  |  | 2,16
| [01.7.15.14-0166] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  |  | т | 0,0001 | [5 empty] | 0,00005 | 110 308,96 | 1,24 |  | 136 783,11 |  |  |  | 6,84
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,26 | [5 empty] | 0,13 | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  |  | 15,78
| [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00013 | [5 empty] | 0,000065 | 60 697,21 | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 5,33
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 2 454,21
2.1 | [18.1.10.10-0043] З |  | Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм |  |  | шт | 10 | [5 empty] | 5 | 1 359,30 | 1,18 |  | 1 603,97 |  |  |  | 8 019,85
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 2 411,86
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [7 empty] | 2 626,52
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [7 empty] | 1 476,06
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 29 153,28 |  |  |  | 14 576,64
3 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее — 100 м V=(2,7*6)/100; НР=97,2% (108%*0,9); СП=46,75% (55%*0,85) |  |  | 100 м | 0,162 | [5 empty] | 0,162
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,24821 | [7 empty] | 664,22
| 4 |  | М | [17 empty] | 54,06
| [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 | [5 empty] | 0,1296 | 234,33 | 1,78 |  | 417,11 |  |  |  | 54,06
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 718,28
3.1 | [11.3.03.13-0045] З |  | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм |  |  | 10 м | 10 | [5 empty] | 1,62 | 188,79 | 1,03 |  | 194,45 |  |  |  | 315,01
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 664,22
| Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  | 0,9 |  |  | 97,2% | [7 empty] | 645,62
| Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  | 0,85 |  |  | 46,75% | [7 empty] | 310,52
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 12 280,43 |  |  |  | 1 989,43
4 | ГЭСН15-01-058-01 |  | Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях V=(0,6*0,6*160)/100; НР=90% (100%*0,9); СП=41,65% (49%*0,85) |  |  | 100 м2 | 0,576 | [5 empty] | 0,576
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 38,704032 | [7 empty] | 28 453,66
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 355,62
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,4176 | [7 empty] | 266,75
| 4 |  | М | [17 empty] | 32 379,26
| [01.6.04.02-0011] |  | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  |  | м2 | 100 | [5 empty] | 57,6 | 468,45 | 1,2 |  | 562,14 |  |  |  | 32 379,26
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 61 455,29
4.1 | [01.6.04.02-0011] Уд |  | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  |  | м2 | 100 |  |  | -1 |  |  | -57,6 | 468,45 | 1,2 |  | 562,14 |  |  |  | -32 379,26
4.2 | ТЦ_01.6.04.07_78_7722753969_01.04.2026_9.1 З |  | Кассета 600х600 мм Armstrong Lay-in Plain Board стальная, цвет белый. |  |  | шт | 277,7777777 | [5 empty] | 160 |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 38 400,00
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 28 720,41
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [7 empty] | 25 848,37
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [7 empty] | 11 962,05
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 182 788,98 |  |  |  | 105 286,45
5 | ГЭСН15-01-103-03 |  | Герметизация швов несущего эксплуатируемого потолка V=20/100; НР=90% (100%*0,9); СП=41,65% (49%*0,85) |  |  | 100 м | 0,2 | [5 empty] | 0,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 2,2747 | [7 empty] | 1 566,49
| 4 |  | М | [17 empty] | 503,50
| [01.3.01.07-0009] |  | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  | кг | 2 | [5 empty] | 0,4 | 596,81 | 1,58 |  | 942,96 |  |  |  | 377,18
| [01.7.07.08-0004] |  | Мыло хозяйственное жидкое |  |  | кг | 1 | [5 empty] | 0,2 | 92,16 | 1,44 |  | 132,71 |  |  |  | 26,54
| [14.5.01.07-0134] |  | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный |  |  | л | 1 | [5 empty] | 0,2 | 437,62 | 1,14 |  | 498,89 |  |  |  | 99,78
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 2 069,99
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 566,49
| Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  | 0,9 |  |  | 90% | [7 empty] | 1 409,84
| Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  | 0,85 |  |  | 41,65% | [7 empty] | 652,44
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 20 661,35 |  |  |  | 4 132,27
6 | ГЭСН17-01-005-01 |  | Установка моек: на одно отделение V=1/10; НР=108,9% (121%*0,9); СП=61,2% (72%*0,85) |  |  | 10 компл | 0,1 | [5 empty] | 0,1
| 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,794 | [7 empty] | 1 075,00
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 12,50
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,03375 | [7 empty] | 19,14
| 4 |  | М | [17 empty] | 82,54
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,104 | [5 empty] | 0,0104 |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 0,09
| [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,13 | [5 empty] | 0,013 | 128,40 | 1,44 |  | 184,90 |  |  |  | 2,40
| [01.7.07.29-0320] |  | Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм |  |  | кг | 1,4 | [5 empty] | 0,14 | 177,57 | 1,44 |  | 255,70 |  |  |  | 35,80
| [01.7.15.07-0024] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,04 | [5 empty] | 0,004 | 449,47 | 1,24 |  | 557,34 |  |  |  | 2,23
| [01.7.15.14-0167] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  | т | 0,0007 | [5 empty] | 0,00007 | 110 308,96 | 1,24 |  | 136 783,11 |  |  |  | 9,57
| [04.3.01.09-0014] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0,01 | [5 empty] | 0,001 | 3 778,62 | 1,32 |  | 4 987,78 |  |  |  | 4,99
| [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,27 | [5 empty] | 0,027 | 79,88 | 1,52 |  | 121,42 |  |  |  | 3,28
| [14.5.02.02-0105] |  | Мастика сантехническая |  |  | кг | 2 | [5 empty] | 0,2 | 66,40 | 1,74 |  | 115,54 |  |  |  | 23,11
| [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00013 | [5 empty] | 0,000013 | 60 697,21 | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 1,07
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 1 189,18
6.1 | ТЦ_18.2.02.04_78 _01.04.2026_2.1 З |  | 77.0068.10.06 Стол-мойка экрос 600х600х900 мм, чаша нержавеющая сталь, раб. поверхность - нержавеющая сталь |  |  | компл | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 44 486,08 |  |  |  | 44 486,08
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 1 094,14
| Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% | [7 empty] | 1 191,52
| Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% | [7 empty] | 669,61
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 475 363,90 |  |  |  | 47 536,39
7 | ГЭСНм08-03-609-04 |  | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) V=15/100; НР=97%; СП=51% |  |  | 100 шт | 0,15 | [5 empty] | 0,15
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 3,528 | [7 empty] | 2 110,85
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 8,92
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0135 | [7 empty] | 8,09
| 4 |  | М | [17 empty] | 108,94
| 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,616 | [5 empty] | 0,0924 |  |  |  | 8,50 |  |  |  | 0,79
| [01.7.15.07-0082] |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 100 шт | 3,03 | [5 empty] | 0,4545 | 178,64 | 1,24 |  | 221,51 |  |  |  | 100,68
| [01.7.17.09-1455] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм |  |  | шт | 0,75 | [5 empty] | 0,1125 | 53,58 | 1,24 |  | 66,44 |  |  |  | 7,47
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 2 236,80
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 42,22
7.2 | ТЦ_20.3.03.07_78_7722753969_01.04.2026_3.1 Д |  | Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-36-6K-M 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К IP40 матовый Б0039318 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 625,41 |  |  |  | 9 381,15
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 2 118,94
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 2 055,37
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 1 080,66
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 98 641,33 |  |  |  | 14 796,20
8 | ГЭСНм08-03-608-01 |  | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами V=10/100; НР=97%; СП=51% |  |  | 100 шт | 0,1 | [5 empty] | 0,1
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 1,474 | [7 empty] | 877,01
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 18,50
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,028 | [7 empty] | 16,78
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 912,29
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 17,54
8.2 | ТЦ_20.3.03.07_78_7722753969_01.04.2026_4.1 Д |  | Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-36-6K-M 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К IP40 матовый Б0039318 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 625,41 |  |  |  | 6 254,10
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 893,79
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 866,98
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 455,83
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 85 067,40 |  |  |  | 8 506,74
9 | ГЭСНм08-03-591-10 |  | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая V=37/100; НР=97%; СП=51% |  |  | 100 шт | 0,37 | [5 empty] | 0,37
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 22,5256 | [7 empty] | 13 900,77
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 112,69
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0592 | [7 empty] | 41,57
| 4 |  | М | [17 empty] | 575,70
| [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,024 | [5 empty] | 0,00888 | 155,63 | 0,8 |  | 124,50 |  |  |  | 1,11
| [01.7.15.03-0042] |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 2,73 | [5 empty] | 1,0101 | 174,93 | 1,07 |  | 187,18 |  |  |  | 189,07
| [08.3.07.01-0052] |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т | 0,014 | [5 empty] | 0,00518 | 70 310,45 | 0,75 |  | 52 732,84 |  |  |  | 273,16
| [14.4.03.03-0002] |  | Лак битумный БТ-123 |  |  | т | 0,0027 | [5 empty] | 0,000999 | 82 698,14 | 1,36 |  | 112 469,47 |  |  |  | 112,36
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 14 630,73
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 278,02
9.2 | [20.4.03.06-1053] Д |  | Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 37 | 252,68 | 0,91 |  | 229,94 |  |  |  | 8 507,78
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 13 942,34
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 13 524,07
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 7 110,59
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 119 057,27 |  |  |  | 44 051,19
10 | ТЦ_20.4.03.06_78_7802348846_01.04.2026_5.1 |  | Рамка Legrand Valena двухместная белая |  |  | шт | 16 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 143,44 |  |  |  | 2 295,04
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 2 295,04
11 | ТЦ_20.4.03.06_78_7802348846_01.04.2026_6.1 |  | Рамка Legrand Etika одноместная белая |  |  | шт | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 32,79 |  |  |  | 65,58
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 65,58
12 | ТЦ_20.4.03.06_78_7802348846_01.04.2026_7.1 |  | Рамка Legrand Etika трехместная белая |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 124,59 |  |  |  | 124,59
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 124,59
13 | ТЦ_20.4.03.06_78_7802348846_01.04.2026_8.1 |  | Рамка Legrand Etika четырехместная белая |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 194,26 |  |  |  | 194,26
|  |  | Всего по позиции | [17 empty] | 194,26
14 | ГЭСНм08-03-591-02 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке V=1/100; НР=97%; СП=51% |  |  | 100 шт | 0,01 | [5 empty] | 0,01
| 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,2576 | [7 empty] | 158,97
| 2 |  | ЭМ | [17 empty] | 0,63
|  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч | [6 empty] | 0,0005 | [7 empty] | 0,36
| 4 |  | М | [17 empty] | 5,22
| [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,00315 | [5 empty] | 0,0000315 | 4 338,27 | 1,59 |  | 6 897,85 |  |  |  | 0,22
| [20.2.02.01-0019] |  | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  | 1000 шт | 0,102 | [5 empty] | 0,00102 | 3 658,94 | 1,34 |  | 4 902,98 |  |  |  | 5,00
|  |  | Итого прямые затраты | [17 empty] | 165,18
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 3,18
14.2 | [20.4.01.02-1025] Д |  | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  | шт | 100 | [5 empty] | 1 | 55,02 | 1,47 |  | 80,88 |  |  |  | 80,88
|  |  | ФОТ | [17 empty] | 159,33
| Пр/812-049.3-1 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% | [5 empty] | 97% | [7 empty] | 154,55
| Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% | [5 empty] | 51% | [7 empty] | 81,26
|  |  | Всего по позиции | [13 empty] | 48 505,00 |  |  |  | 485,05
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. | [17 empty] | 178 981,38
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 55 043,96
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 644,53
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 412,61
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 122 880,28
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [17 empty] | 55 456,57
|  |  | Итого накладные расходы | [17 empty] | 52 553,66
|  |  | Итого сметная прибыль | [17 empty] | 26 176,67
|  |  | Итого оборудование | [17 empty] | 0
|  |  | Итого прочие затраты | [17 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 1. | [17 empty] | 257 711,71
в том числе
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 98 521,33
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
справочно
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 82,593142
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 0,65255
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО строительные работы | [17 empty] | 187 193,06
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 133 792,04
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 37 996,36
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 503,79
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 345,81
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 94 946,08
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 38 342,17
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 35 952,69
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 17 448,33
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [17 empty] | 70 518,65
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 45 189,34
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 17 047,6
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 140,74
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 66,8
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 27 934,2
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 17 114,4
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 16 600,97
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 8 728,34
|  |  | ВСЕГО по смете | [17 empty] | 257 711,71
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [17 empty] | 178 981,38
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [17 empty] | 55 043,96
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [17 empty] | 644,53
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | [17 empty] | 412,61
|  |  | материальные ресурсы | [17 empty] | 122 880,28
|  |  | перевозка | [17 empty] | 0
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [17 empty] | 55 456,57
|  |  | Всего накладные расходы | [17 empty] | 52 553,66
|  |  | Всего сметная прибыль | [17 empty] | 26 176,67
|  |  | Всего оборудование | [17 empty] | 0
|  |  | Всего прочие затраты | [17 empty] | 0
Справочно
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН | [17 empty] | 98 521,33
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [17 empty] | 0
|  |  | затраты труда рабочих | [17 empty] | 82,593142
|  |  | затраты труда машинистов | [17 empty] | 0,65255
|  |  | Итого | [17 empty] | 257 711,71
|  |  | НДС |  |  |  | (257 711,71*22%) = 56 696,58 | [11 empty] | 22% |  | 56 696,58
|  |  | Итого: | [17 empty] | 314 408,29