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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки и начальная (максимальная) цена контракта:

	Объект закупки
	НМЦК (руб.)

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений иммунобиологической лаборатории (с использованием материалов) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 32, литера В., 3й этаж для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году
	314 408,29


КТРУ 43.39.10.000-00000002 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие.

2. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

3.  Цена контракта: включает в себя стоимость выполнение комплекса отделочных работ надлежащего качества согласно ведомости объемов работ (п.4 Технического задания), стоимость необходимых расходных материалов, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, без исключений. 

4. Ведомость объемов работ и перечень (наименование) работ, подлежащих выполнению:
Дефектная ведомость 

на выполнение работ по текущему ремонту иммунобиологической лаборатории (с использованием материалов) по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 32, литера В., 3й этаж
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. 

	Демонтажные работы

	Раздел 2. 

	Монтажные работы

	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм прим.



	шт.
	4

	2
	Установка смесителей
	шт.
	5

	3
	Установка уголков ПВХ на клее
	м.п.
	16,2

	4
	Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях
	м2
	57,6

	5
	Герметизация швов несущего эксплуатируемого потолка
	м.п.
	20

	6
	Установка моек: на одно отделение
	шт.
	1

	7
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
	шт.
	15

	8
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	шт.
	10

	9
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	шт.
	37

	10
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке




	шт.
	1

	Раздел3.

	Материалы

	1
	Клапан обратный Valfex d50 мм пластиковый для внутренней канализации
	шт
	4

	2
	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	5

	3
	Уголок из ПВХ, 30х30мм
	шт
	6

	4
	Потолочная панель 600х600мм оцинкованная сталь цвет белый, толщина 0,25мм
	шт
	160

	5
	Мойка лабораторная с глухими дверцами и чашей из нержавеющей стали 600х600х900мм
	шт
	1

	6
	Светодиодный светильник 595x595x19 36Вт 3060Лм 5000 - 6500К IP40 матовый накладной
	шт
	15

	7
	Светодиодный светильник 595x595x19 36Вт 3060Лм 5000 - 6500К IP40 матовый встраиваемый
	
	10

	8
	Розетка встраиваемая белая со шторками с крышкой (влагозащищенная)
	шт
	37

	9
	Рамка двухместная белая
	шт
	16

	10
	Рамка одноместная белая
	шт
	2

	11
	Рамка трехместная белая 
	шт
	1

	12
	Рамка четырехместная белая
	шт
	1

	13
	Выключатель одноклавишный встраиваемый с индикацией
	шт
	1


 * Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам материалы и товары, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства материалов, товаров, качество и результаты работ.
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ
5.1. Форма оплаты: безналичная.  
5.2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик, на основании счета и составленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки результата оказанных работ по форме Заказчика, оплачивает выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в ЕИС.

5.3.  Сведения о валюте: российский рубль. 

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
6.1. Место выполнения работ: 
-  г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 32, литера В., 3й этаж (помещения по указанию заказчика).
6.2. Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ – 10.04.2026. 
Окончание выполнения работ – 30.04.2026 г.
7. Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ:
- Работы выполняются из товаров (материалов, изделий) Подрядчика и давальческих материалов Заказчика (см. Дефектную ведомость). Используемые при выполнении работ товары (материалы, изделия) должны быть новыми, ранее не используемым Подрядчиком и (или) третьими лицами, соответствовать государственным и (или) международным стандартам, техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований – сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество;

- При сдаче-приемке работ Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты (копии, заверенные Подрядчиком) и другие документы на все используемые им в процессе выполнения работ товары (материалы, изделия), удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством;

- В стоимость работ включены все затраты и расходы, необходимые для выполнения всего комплекса работ, включая транспортные расходы, вывоз мусора и прочие затраты, необходимые для выполнения работ.

Всё специальное оборудование для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

Товары (материалы, изделия), используемые Подрядчиком при выполнении работ, соответствие требованиям:

ГОСТ 6465-2023, ГОСТ 32297-2021, ГОСТР 56387-2018, ГОСТ 13996-2019, ГОСТ Р 70407-2022
ГОСТ 30493-2017, ГОСТ 21485-2016, ГОСТ 13448-82, ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 30673- 2013, ГОСТ 17379-ГОСТ 32603-2021, ГОСТ 19111-2001, ГОСТ 3634—2019.
Цветовые оттенки материалов уточнить с Заказчиком при выполнении работ.
8. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ:  

Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, строительными нормами и правилами, ГОСТами, а также другими нормативными документами, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент                          о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент                         о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122 «О Своде правил «Решения по охране труда                              и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»

-  СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

-  СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция                               СНиП 3.04.01-87»;

-  СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники».

Вся полнота ответственности за несоблюдение указанных правил при проведении работ на объекте представителями Подрядчика возлагается на Подрядчика.

9. Требования, предъявляемые к выполнению работ: 

Работы должны выполняться строго в соответствии с инструкциями и рекомендациями производителей материалов и изделий.

Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ обязан: 

-  предоставить и согласовать с Заказчиком план производства работ;

- согласовать с Заказчиком график поставки и место складирования используемых при выполнении работ товаров (материалов, изделий, оборудования). Складирование должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на товары (материалов, изделия, оборудования). Хранение в помещениях объекта Заказчика или на прилегающей к объекту территории опасных материалов или отходов запрещено.

В связи с тем, что у Заказчика на объекте введена пропускная система, Подрядчик до начала выполнения работ обязан в письменной форме сообщить Заказчику следующие сведения:

1) для оформления пропусков для доступа на объект Заказчика сведения о контактном лице, ответственном за выполнение работ (ФИО и номер телефона) и список работников, которые фактически будут выполнять работу на объекте Заказчика;

2) список автомашин (при необходимости) с указанием государственного номера, региона регистрации и марки автомобиля.

Каждый работник Подрядчика для допуска на объект Заказчика должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей. При привлечении в рамках осуществления работ (выполнения работ) соисполнителей, их разрешительные документы (лицензии, аттестаты аккредитации, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.) должны соответствовать требованиям законодательства к выполняемым работам.
При выполнении работ Подрядчик должен:

- организовать доставку своих работников для выполнения работ на объекте Заказчика и вывозку их с объекта;

- провести полную уборку места производства работ перед сдачей-приемкой выполненных работ (запрещено оставлять и сжигать мусора на территории объекта Заказчика).

Обеспечение сохранности товаров (материалов, изделий, оборудования) остается за Подрядчиком. 

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых при выполнении работ Подрядчиком товаров (материалов, изделий, оборудования), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

Результаты приемки выполненных работ, скрываемых последующими работами, оформляются Актами освидетельствования скрытых работ. 
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ, Подрядчик информирует Заказчика об их готовности. Подрядчик вправе приступить к выполнению следующего этапа работ только после подписания сторонами Акта освидетельствования скрытых работ соответствующего этапа. При несоблюдении Подрядчиком установленного требования выполненные работы подлежат оплате Заказчиком только после проведения экспертизы специализированной организацией и получения заключения, при этом расходы на проведение экспертизы лежат на Подрядчике и возмещению со стороны Заказчика не подлежат.

В случае выявления нарушения технологического процесса, отклонения Подрядчика от технического задания, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ с составлением Акта осмотра качества выполненных работ. При отказе (уклонении) Подрядчика подписать вышеуказанный Акт, он вступает в силу с момента подписания Заказчиком. 

К выполнению электромонтажных работ Подрядчик имеет право привлекать работников с допуском к данным работам, установленным законодательством.

10. Требования, предъявляемые к результатам работ: 

Подрядчик выдает Заказчику сертификаты (копии, заверенные Подрядчиком) и другие документы на все используемые им в процессе выполнения работ товары (материалы, изделия), удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством.

Работы считаются выполненными после подписания документа о приемке. 

Документом о приемке фиксируется объем и качество выполненных работ. В случае выявления недостатков в выполненных работах Заказчик отказывается от приемки работ. Порядок устранения недостатков устанавливается согласно условиям контракта.

В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания документа о приемке Подрядчик должен вывезти за пределы объекта Заказчика, принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, приборы, изделия и т.д. Заказчик не несет ответственность за имущество Подрядчика.  

11. Требования, предъявляемые к безопасности выполнения работ:

Работники Подрядчика перед выполнением работы должны пройти вводный инструктаж по охране труда, который проводит Заказчик. 

К выполнению работ допускаются квалифицированные специалисты. Рабочие, по соответствующим специальностям, должны иметь действующие удостоверения на право проведения работ и руководствоваться приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж на рабочем месте перед началом работ, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие свидетельства на право производства ответственных работ и др.) обеспечивает Подрядчик. Подрядчик обязан инструктировать своих работников перед выполнением и при выполнении работ, обеспечить им безопасные условия труда, обеспечить их одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

Подрядчик несет ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и правил пожарной безопасности при выполнении работ. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работникам Подрядчика, сотрудникам Заказчика и третьим лицам при выполнении работ ответственность за возмещение ущерба возлагается на Подрядчика в полном объеме.  

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик (статья 741 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае возникновения аварийных и нештатных ситуаций Подрядчик обязан принять все необходимые меры и действия по их устранению.

10. Требования, предъявляемые к режиму работы при выполнении работ: 

Работы должны выполняться с учетом бесперебойного функционирования зданий Заказчика и его работников без какого-либо нарушения регламента их работы.

Режим работы Подрядчика на объекте Заказчика должен быть без прекращения производственного процесса работников Заказчика:

- с понедельника по четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 08 час. 30 мин.                                 до 16 час. 15 мин.

Время выполнения работ работниками Подрядчика в помещении здания Заказчика должно быть согласовано с ответственным представителем Заказчика не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала выполнения работ.

12. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: 

Гарантийный срок на выполненные работы пять лет со дня подписания документа о приемке.   

Гарантийный срок на используемые при выполнении работ товары (материалы, изделия) устанавливается на срок не менее срока, установленного производителем товара (материалы, изделия).

Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком собственными силами и за счет собственных средств.

В течение гарантийного срока при обнаружении неисправностей Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик при получении уведомления обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки и дефекты выполненной работы, при необходимости заменить некачественный товар (материал, изделие) в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от устранений выявленных недостатков Заказчик имеет право своими силами либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы в полном объеме в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения уведомления.


