Оказание услуг по проведению лабораторных исследований.
 
Код по ОКПД 2: 86.90.15.000
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Условия исполнения контракта:

1. Сроки оказания услуг: со дня заключения контракта по 30 ноября 2026 года по заявке заказчика.
2. Место оказания услуг: лицензированная лаборатория исполнителя.  
2.1. В случае нахождения лаборатории исполнителя за пределами г. Архангельска, доставка материала для исследований  осуществляется силами и за счет  исполнителя. Исполнитель забирает взятый заказчиком материал  по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 115.         
3. Наличие у исполнителя лицензии  на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково").
4. Исполнитель передает заказчику заключения по проведенным исследованиям на бумажном носителе в течение 7  (Семи ) рабочих дней со дня забора  исследуемого образца у заказчика.
5. Исполнитель обеспечивает проведение лабораторных исследований в соответствии с заданием заказчика.
6. Качество оказываемых услуг
6.1. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида услуг, нормами и правилами, установленными в Российской Федерации.
6.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями:
-	 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
- ГОСТ Р 53022.1-2008 «Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила менеджмента качества клинических лабораторных исследований;
- ГОСТ Р 53022.2-2008 «Технологии лабораторные клинические. Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 2. Оценка аналитической надежности методов исследования (точность, чувствительность, специфичность)»;
- ГОСТ Р 53079.1-2008 «Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила описания методов исследования»;
- ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технология лабораторная клиническая. Обеспечение качества клинического лабораторного исследования» ч. 4 «Правила ведения преаналитического этапа»;
- ГОСТ Р 53133.1–2008 «Технологии лабораторные клинические. Контроль качества лабораторных исследований» ч. 2 «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
6.3. Исполнитель принимает все необходимые меры по соблюдению требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдает конфиденциальность в отношении персональных данных субъектов, ставших известными, в том числе принимает все необходимые организационные меры по их нераспространению, недопущению передачи третьим лицам иначе как в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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