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Работы по текущему ремонту системы ГВС в центральном тепловом пункте, расположенном в здании по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 35, корп. 2, стр. 3 с заменой вышедшего из строя оборудования
	Основные характеристики объекта закупки
	В соответствии с описанием объекта закупки

	Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	Расчет Н(М)ЦК
	[bookmark: _Hlk234518516][bookmark: _Hlk234833385]Начальная (максимальная) цена контракта составляет 599 998 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек, включая НДС (Приложение № 1).



Заказчик подтверждает, что:
1. Характеристика товара (условия оказания услуг, выполнения работ) используемые для расчета НМЦК соответствуют описанию объекта закупки.

















Приложение № 1
к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по текущему ремонту системы ГВС в центральном тепловом пункте, расположенном в здании по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д. 35, корп. 2, стр. 3 с заменой вышедшего из строя оборудования
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По результатам проведенного анализа рынка и расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила: 648 880 (Шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., включая НДС.
НМЦК превышает лимиты утвержденных бюджетных обязательств. Согласно пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Таким образом НМЦК снижается до уровня утвержденных лимитов – 599 998 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) руб. 20 коп
image1.emf
Характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК:
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предложение 
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25.06.2026

Коммерческое 

предложение 

вх. № 01-

08/3366 от 

25.06.2026



Коммерческое 

предложение 

вх. № 01-

08/3367 от 

25.06.2026

Применяе

мый 

коэффици

ент

Средняя 

арифметическая 

цена за единицу     

<ц> 

Среднее 

квадратичное 

отклонение

коэффициент 

вариации цен V 

(%)                           

(не должен 

превышать 

33%)

Расчет Н(М)ЦК по 

формуле                                   

v - количество (объем) 

закупаемого товара 

(работы, услуги);

n - количество значений, 

используемых в расчете;

i - номер источника 

ценовой информации;

     - цена единицы

Цена за единицу 

изм. (руб.)

Цена за единицу 

изм. с 

округлением 

(вниз) до сотых 

долей после 

запятой (руб.)

Н(М)ЦК, контракта с 

учетом округления 

цены за единицу 

(руб.)

1

Разборка окожуховки и теплоизоляции труб. 

Ду 150 

43.22.12.120

усл. ед. 2

8400 8540 12200

−

9713,333333 2154,653878 22,18243526 19426,66667 9713,333333 9713,33 19 426,66

2

Разборка окожуховки и теплоизоляции труб. 

Ду 100 

43.22.12.120

усл. ед. 2

6300 6100 10980

−

7793,333333 2761,545461 35,43471507 15586,66667 7793,333333 7793,33 15 586,66

3

Демонтаж участка трубопровода из труб ст.  

Ду 150 на сварке на высоте

43.22.12.120

пог. м. 15

3675 3660 3660

−

3665 8,660254038 0,236296154 54975 3665 3665 54 975,00

4

Монтаж участка трубопровода из труб ст.  

Ду 150 на сварке на высоте 

43.22.12.120

пог. м. 15

7350 6100 7320

−

6923,333333 713,1853429 10,30118454 103850 6923,333333 6923,33 103 849,95

5

Монтаж участка трубопровода из труб ст.  

Ду 100 на сварке 

43.22.12.120

усл. ед. 2

7875 8540 9760

−

8725 956,0203973 10,95725384 17450 8725 8725 17 450,00

6

Демонтаж, монтаж задвижек Дy 150 на 

фланцах с подгонкой

43.22.12.120

усл. ед. 5

19635 21960 21960

−

21185 1342,339376 6,336272721 105925 21185 21185 105 925,00

7

Демонтаж, монтаж задвижек Дy 100 на 

фланцах с подгонкой

43.22.12.120

усл. ед. 2

17325 18300 19520

−

18381,66667 1099,776492 5,983007485 36763,33333 18381,66667 18381,66 36 763,32

8

Устройство присоединения в действующие 

трубопроводы Ду 150

43.22.12.120

усл. ед. 1

43050 48800 48800

−

46883,33333 3319,764048 7,080904475 46883,33333 46883,33333 46883,33 46 883,33

9

Устройство присоединения в действующие 

трубопроводы Ду 100 

43.22.12.120

усл. ед. 1

34230 39040 39040

−

37436,66667 2777,054795 7,418007643 37436,66667 37436,66667 37436,66 37 436,66

10

Ремонт защитной окраски трубопроводов, в 

2 слоя

43.22.12.120

усл. ед. 1

11550 17080 15860

−

14830 2905,322702 19,59084762 14830 14830 14830 14 830,00

11

Пуско-наладочные работы и проверка 

оборудования на работоспособность 

43.22.12.120

усл. ед. 1

26775 30500 30500

−

29258,33333 2150,629753 7,350486196 29258,33333 29258,33333 29258,33 29 258,33

12 Задвижка шаровая Dy 150 мм 43.22.12.120 шт. 5 23835 26840 26840 − 25838,33333 1734,937559 6,714587727 129191,6667 25838,33333 25838,33 129 191,65

13 Задвижка шаровая Dy 100 мм 43.22.12.120 шт. 2 9345 10980 10980 − 10435 943,9676901 9,046168569 20870 10435 10435 20 870,00

14

Расходные материалы (болты, шайбы, гайки 

и прокладки)

43.22.12.120

набор 3

5250 5083,34 6100

−

5477,78 545,263409 9,954094706 16433,34 5477,78 5477,78 16 433,34

648 879,90

в соответствии с описанием объекта закупки 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.  

№

Наименование предмета товара (работы, 

услуги)

ОКПД2/ 

КТРУ

Ед. 

изм

Кол-во

Источник информации о цене (руб./ед.изм.)

Однородность совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете Н(М)ЦК**

Н(М)ЦК определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*

ВВ результате проведенного расчета Н(М)Ц контракта составила (в руб.):ВВ 

* Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"
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