ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЗИМИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

ИНН 381905719272 ОГРИП 319385000052485

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.184, оф.221 8 (3952) 55-03-12, 8-902-535-15-35 E-mail: pa-irk@mail.ru, www.pa-irk.ru

| 31 марта 2026 г. | ОРДА ИСЗФ СО РАН Владимиру Лаврентьеву 8-901-658-81-33 8 (3952) 56-45-50 8-924-629-09-96 vladimir_lavrentiev@mail.iszf.irk.ru |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

На Ваш запрос сообщаем, что имеем возможность поставки в Ваш адрес:

- Насосный агрегат Д200-36 с эл. двигателем 37,0 кВт 1500об/мин

Производитель  «ГМС Ливгидромаш», Россия

Гарантия  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Подача, м³/ч   200

Напор, м  36

Мощность потребляемая насосом (ном.), кВт  29

Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт 35

Цена: 416 195 руб.

Срок поставки:  7-10 дней.

Стоимость доставки до адреса: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126А включена в цену товара.

Исп.: Макарова Светлана

Тел. 8 (3952) 55-03-12
e-mail: info_promavto@mail.ru
www.pa-irk.ru