Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку - Насоса Ливгидромаш Д200-36 с эл. двигателем

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:

у. Лермонтова 126 а________________________________________________________________

(место поставки товара)

в течение 10 (десяти) рабочих дней с со дня заключения Контракта

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1 |  | ### Насоса Ливгидромаш Д200-36 с эл. двигателем |  | в количестве | 1 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | (наименование товара) |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  | ### Подача (номин.), м³/ч |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Напор, м |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Мощность, потребляемая насосом (номин.), кВт |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Мощность, потребляемая насосом (макс.), кВт |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Частота вращения, об/мин |  | 1450 |  |  |  |  |
|  | Тип конструкции |  | двухстороннего входа горизонтальные |  |  |  |  |
|  | Область применения |  | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело |  |  |  |  |
|  | Перекачиваемая среда |  | вода |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес |  | 12 |  |  |  |  |

  - Требования к маркировке:

- товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

- маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

  - Требования к упаковке:

- товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

- упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

- на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: ННовоселов Александр Михайлович 89500840688 nowoselow@iszf.irk.ru _____________